**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:*** Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

***Ідентифікатор закупівлі:*** *UA-2024-02-15-005181-a*

***Обґрунтування розміру бюджетного призначення:*** Розмір бюджетного призначення визначався згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВ 1001050 та розподілу видатків відповідно Кошторису на 2024 рік.

***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначеним в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято отримані комерційні пропозиції постачальників медичних виробів (в прикріплених файлах). Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 51 359,00 грн. з ПДВ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Загальноприйнята назва | Од. виміру | Комерційні пропозиції | | | Середня ціна | Кіль-кість | Очікувана вартість |
| ФОП Безручко І.В. | ФОП Суховєйко О.В. | ФОП Білов С.О. |
| 1 | Кювети ECL-412/  Кювети (10020399) // ECL cuvettes | уп. | 5586,00 | 5921,16 | 5809 | 5772,05 | 6 | 34 632,30 |
| 2 | Пакет для автоклавування при температурі 134°С, з індикатором стерилізації 36\*46 см | шт. | 28,70 | 30,45 | 29,9 | 29,68 | 350 | 10 388,00 |
| 3 | Пакет для автоклавування при температурі 134°С, з індикатором стерилізації 64\*40 см | шт. | 28,70 | 30,45 | 29,9 | 29,68 | 100 | 2 968,00 |
| 4 | Штатив горизонтальний для 6 мікропіпеток | шт. | 1303,80 | 1385,02 | 1355 | 1347,94 | 2 | 2 695,88 |
| 5 | Піпетка Пастера 3 мл, 160 мм, пластикова не стерильна 500 шт/уп. | уп. | 650,00 | 700 | 675 | 675,00 | 1 | 675,00 |
|  | **Разом:** | | | | | | | **51 359,18** |

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

Характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням стандартів у сфері охорони здоров’я.

Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація/Сертифікат про відповідність). Детальні технічні та якісні характеристики наведені в таблиці.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Технічні вимоги** |
| **1** | **2** |
| Реакційні кювети для напівавтоматичних коагулометрів | Реакційні кювети для напівавтоматичних коагулометрів  Фасування: 2 х 500 шт.  Має бути сумісним з напівавтоматичним коагулометром ECL-412 |
| Пакет для автоклавування 64\*40 см товщина 50 мікрон | Пакет має: - бути з поліпропілену; - бути розміром 640 х 400 мм; - бути товщиною 50 мікрон; - бути призначений для автоклавування при температурі 134°С; - мати індикатор стерилізації, що активується при досягненні певної температури; - мати позначення біологічної небезпеки. |
| Пакет для автоклавування 36\*46 см товщина 50 мікрон | Пакет має: - бути з поліпропілену; - бути розміром 360 х 460 мм; - бути товщиною 50 мікрон; - бути призначений для автоклавування при температурі 134°С; - мати індикатор стерилізації, що активується при досягненні певної температури; - мати позначення біологічної небезпеки. |
| Горизонтальний штатив Dlab, для 6 мікропіпеток (універсальний) | Поверхня штативу для піпеток не повинна мати подряпин, хроматичних аберацій, плям і т.д.  Штатив повинен бути зібраний відповідно до інструкції, компоненти повинні бути добре підібраними, не розхитуватись.  Упаковка повинна бути не пошкоджена; етикетка чітка та правильно розміщена; внутрішні компоненти акуратно розташовані.  Розмір: 292x280x145 |
| Піпетка Пастера "ВОЛЕС" 3 мл, 160 мм, пластикова нестерильна | Піпетка Пастера використовується для відбору різних рідин (біологічних рідин, реактивів і т.д), їх переносу в ємності для транспортування, зберігання і проведення досліджень, крапельного дозування, безпечною роботи з рідкими бактеріальними культурами, для роботи з клітинними культурами, проведення серологічних реакцій та інше.  Матеріал: пластик.  Об'єм: 3 мл.  Довжина: 160 мм.  Не стерильна.  Упаковка: 500 шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис | **Галина ШЕВЧЕНКО** |