**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:*** Контейнери для збору та утилізації медичних відходів (Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні; НК024:2023: 14426 Контейнер для сміття)

***Ідентифікатор закупівлі:*** UA-2024-03-18-005390-a

***Вид закупівлі:*** відкриті торги з особливостями

***Обґрунтування розміру бюджетного призначення:*** Розмір бюджетного призначення визначався згідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВ 1001050 та розподілу видатків відповідно Кошторису на 2024 рік., а також доведеного плану асигнувань.

***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі скористалися методом порівняння ринкових цін визначеним в наказі Мінекономрозвитку «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275.

За основу було взято дані з комерційних пропозицій постачальників, що продають необхідні медичні вироби. Таким чином, очікувана вартість закупівлі складає 142 168,00 грн. (сто сорок дві тисячі сто шістдесят вісім грн, 00 коп.) з ПДВ.

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначалися з урахуванням вимог у сфері охорони здоров’я.

Технічні та якісні характеристики медичного виробу повинні відповідати вимогам Технічного регламенту для медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 753. Сам предмет закупівлі має бути введений в обіг відповідно до чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (підтвердженням введення в обіг та/або експлуатації (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту є Декларація про відповідність/Сертифікат відповідності). Медичні вироби повинні мати маркування на етикетці та інструкцію для застосування. Маркування, також, має відповідати вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та бути українською мовою безпосередньо на товарі.

Основні технічні та якісні характеристики предмету закупівлі наведені таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Узагаль-нене наймен-ування** | **Технічні вимоги** | **Кіль-кість** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Контейнер для збору голок і медичних відходів, об'єм 1 л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах.  Призначення - Для первинного паковання медичних відходів категорії «В».  Контейнер має:  - бути розмірами: ширина зверху – 103 мм, ширина знизу – 83 мм, висота – 177 мм;  - бути виготовлений з поліпропілену/ пластику;  - мати стінки товщиною 1,32 мм;  - складатися з ємності для відходів та кришки, що має спеціальні отвори під різні види відходів;  - мати отвір для відходів 41 мм;  - мати кришку що передбачає тимчасове та остаточне закриття;  - бути призначений для збору відходів;  - мати необхідні позначення: позначення біологічної небезпеки, застереження про гострі відходи, позначку максимального завантаження;  - бути призначений для збирання 1 літру відходів.  Колір – жовтий; кришка-червона  Контейнер має складаєтися з трьох частин: відра, верхньої кришки та додаткової верхньої кришки. Спеціальна конструкція верхньої кришки повинна забезпечувати тимчасове та постійне герметичне закриття. Спеціальні виїмки-зубці на кришці повинні давати змогу без дотику знімати медичні голки, широкий отвір- для великих виробів. | 220 | шт. |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 5 л  Розмір 152 x 148 x 244 мм  Максимально допустима вага завантаження – 2.5 кг  Товщина стінки боксу – 1,1-1.3 мм  Діаметр отвору – 50 мм  Внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова металізована алюмінієм  Зовнішнє покриття – плівка прозора біаксіально орієнтована поліетилентерефталатна  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір – червоний  Товар має відповідати вимогам наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування». Для підтвердження учасник надає Декларацію про відповідність та/або Сертифікат відповідності . В разі наявності надати висновок санітарно епідеміологічної експертизи. | 250 | шт. |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 28л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах  Корисний об’єм – 28 л  Розмір 280 x 260 x 415 мм Максимально допустиме навантаження– 10 кг  Товщина стінки боксу – 0,9 -1,3мм  Діаметр отвору – 100 мм  Внутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатна  Середній шар – картон  Наявність межі максимального завантаження  Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку  Колір – червоний  Товар має відповідати вимогам наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування». Для підтвердження учасник надає Декларацію про відповідність та/або Сертифікат відповідності . В разі наявності надати висновок санітарно епідеміологічної експертизи. | 600 | шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис | **Галина ШЕВЧЕНКО** |