МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Медичні матеріали (код за ЕЗС ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (33141114-2) (33141320-9) (33141625-7) (33141118-0) (33141125-2) (33141420-0) (33141411-4) (33141624-0) (33141310-6) (33141300-3) (33141112-8) (33141600-6) (33141220-8) (33141641-5) (33141000-0) (33141100-1) (Відріз марлевий 5м*90см/уп; Голка двостороння для вакуумного забору крові; ЛОР набір №1, одноразовий; Маска медична, одноразового використання; Набір гінекологічний оглядовий; Покриття стерильне одноразового використання; Поліпропілен    2/0 (М3) голка ріжуча 36 мм 3/8 75см; Поліпропілен    3/0  голка  колюча  30мм  1/2  75см; Поліпропілен    4/0  голка  колюча  25 мм  1/2  75см; Рукавички стерильні без пудри; Серветка спиртова 30х60мм, №100; Скальпель хірургічний, р.21; Скальпель хірургічний, р.22; Скальпель хірургічний, р.23; Скальпель хірургічний, р.24; Пристрій для переливання розчинів; Шприц 2 мл з голкою 23G  (0,6мм x 25мм),трикомпонентний, Луєр; Шприц 5 мл з голкою 22G  (0,7мм x 38 мм),трикомпонентний, Луєр; Шприц 10 мл з голкою 21G x 1 (0,8мм x 38мм), трикомпонентний, Луєр; Тримач для голки; Рукавички нестерильні нітрилові; Рукавички нестерильні латексні; Набір для трансвагінального УЗД; Накінечник для кухля Есмарха 8,0х165мм; Пластирна медична пов’язка для фіксації катетерів 60ммх80мм; Голка для спинальної анестезії, р. G20; Голка для спинальної анестезії, р. G23; Голка для спинальної анестезії, р. G22; Голка для спинальної анестезії, р. G25; Голка (канюля) для промивання лакун мигдалин; Пайпель внутрішньоматковий; Шприц 20 мл з голкою 21G x 1 ½" (0,8мм x 40мм), трикомпонентний, Луєр; Зонд урогенітальний; Система д/забору капілярної крові з ЕДТА КЗ з капіляром 0,2 мл; Ланцет (скарифікатор) для забору крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний; Серветки з нетканого матеріалу безворсові))

| № п/п | Найменування | Код за ЕЗС ДК 021:2015 | Одини-ця виміру | Кіль-кість | Медико-технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відріз марлевий 5м*90см/уп | 33141114-2 | уп | 10 | Відріз повинен бути складений рулончиком та виготовлений зі 100% бавовняної відбіленої медичної марлі. Білизна має бути не менше 80%. Довжина 5,0м±3,5%; ширина 90 см±2%. |
| 2 | Голка двостороння для вакуумного забору крові | 33141320-9 | шт | 4000 | Голки призначені для використання під час забору венозної крові вакуумною пробіркою. Одна частина голки вводиться у вену пацієнта, а інша – повинна бути закрита гумовим клапаном. Розмір: 21G Х 1/2 Довжина голки: 38 мм Діаметр голки: 0,8 мм Матеріал голки: нержавіюча сталь Стерильна Колір: зелений Упаковка: 100 шт. |
| 3 | ЛОР набір №1, одноразовий | 33141625-7 | шт | 600 | Набір отоларингологічний оглядовий (дзеркало носове – 1шт., воронка вушна – 2шт., шпатель отоларингологічний – 1шт.) стерильний, одноразового використання |
| 4 | Маска медична, одноразового використання | 33140000-3 | шт | 2000 | Маска призначена для захисту органів дихання. Маска повинна мати 3 шари. Матеріал: спанбонд Тип кріплення: резинки Розмір: 17,5 х 9,5 см |
| 5 | Набір гінекологічний оглядовий | 33141625-7 | шт | 700 | Набір призначений використання під час гінекологічних оглядів. Набір повинен складатися з: пелюшка – 1шт., рукавички оглядові (М) – 1 пара., бахіли – 2шт., дзеркало гінекологічне (S або М) – 1шт., ендоцервікальна щіточка – 1шт., скло предметне – 2шт., стерильний, одноразового використання. |
| 6 | Покриття стерильне одноразового використання | 33141118-0 | шт | 100 | Покриття хірургічне Розмір: 120*80см, Матеріал: спанбонд щільність: 35г/м2, стерильне, одноразового використання |
| 7 | Поліпропілен 2/0 (М3) голка ріжуча 36 мм 3/8 75см. | 33141125-2 | шт | 12 | Поліпропілен шовний, монофіламентний, що не розсмоктується (Колір нитки: синій, фіолетовий. Умовний номер та метричний розмір USP (EP): 2/0(М3), з насiчками або без. У відрізках: від 0,1 м до 300 м) з атравматичною голкою (вигін 3/8 кола). Покриття: силiконове одинарнe чи подвійнe. Тип голки: ріжуча. Довжина голки від 4 мм до 80мм) |
| 8 | Поліпропілен 3/0 голка колюча 30мм 1/2 75см | 33141125-2 | шт | 12 | Поліпропілен шовний, монофіламентний, що не розсмоктується (Колір нитки: синій, фіолетовий. Умовний номер та метричний розмір USP (EP): 3/0(М2), з насiчками або без. У відрізках: від 0,1 м до 300 м) з двома атравматичними голками (вигін 1/2 кола. Покриття: силiконове одинарнe чи подвійнe. Тип голки: колюча. Довжина голки від 4 мм до 80мм) |
| 9 | Поліпропілен 4/0 голка колюча 25 мм 1/2 75см | 33141125-2 | шт | 8 | Поліпропілен шовний, монофіламентний, що не розсмоктується (Колір нитки: синій, фіолетовий. Умовний номер та метричний розмір USP (EP): 4/0(М1,5), з насiчками або без. У відрізках: від 0,1 м до 300 м) з двома атравматичними голками (вигін 1/2 кола. Покриття: силiконове одинарнe чи подвійнe. Тип голки: колюча. Довжина голки від 4 мм до 80мм) |
| 10 | Рукавички стерильні без пудри | 33141420-0 | пар | 500 | Повинні використовуватись для хірургічних операцій та інших маніпуляцій які потребують стерильності Повинні бути виготовлені з матеріалу – латекс, мати валик на манжеті без пудри Повинні мати розміри: 7,5 Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними Повинні бути для одноразового використання. Повинні бути запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. |
| 11 | Серветка спиртова 30х60мм, №100 | 33141118-0 | уп | 2 | Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 30х60мм, одноразового використання №100 |
| 12 | Скальпель хірургічний | 33141411-4 | шт | 50 | Скальпель призначений для розрізу м’яких тканин та судин під час хірургічних операцій. Розмір: 22. Індивідуальна упаковка з фольги. Стерильний, одноразового використання. |
| 13 | Скальпель хірургічний | 33141411-4 | шт | 50 | Скальпель призначений для розрізу м’яких тканин та судин під час хірургічних операцій. Розмір: 23. Індивідуальна упаковка з фольги. Стерильний, одноразового використання. |
| 14 | Скальпель хірургічний | 33141411-4 | шт | 10 | Скальпель призначений для розрізу м’яких тканин та судин під час хірургічних операцій. Розмір: 24. Індивідуальна упаковка з фольги. Стерильний, одноразового використання. |
| 15 | Пристрій для переливання розчинів | 33141624-0 | шт | 7000 | Система інфузійна призначена для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників;стерильна Технічні характеристики пристрою ПР: Крапельниця системи має напівжорстку одноходову прозору конструкцію з повним візуальним контролем її заповнення; Трубка виготовлена з полівінілхлориду; Роликовий затискач; Ін’єкційна голка-розмір 21G, 0.8*38мм, виконана з хромонікелевої сталі; Тип з’єднанна трубки з голкою: Luer Slip; Голка для підключення до ємності-металевий шип; Повітропровід складається з металевої голки або металевої голки і поліпропіленового повітряного клапана. |
| 16 | Шприц 2 мл з голкою 23G (0,6мм x 25мм), трикомпонентний, Луєр | 33141310-6 | шт | 1300 | Призначений для внутрішньом'язових ін'єкцій, для одноразового використання. Трикомпонентний, об'єм 2 мл, з ін'єкційною голкою 23G (0,6мм x 25мм), з тригранною заточкою. Прозорий циліндр з чіткою шкалою, наявне стопорне кільце, з'єднання Луєр. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Індивідуальна упаковка, поліпак. Термін придатності 5 років. |
| 17 | Шприц 5 мл з голкою 22G (0,7мм x 38 мм), трикомпонентний, Луєр | 33141310-6 | шт | 6500 | Призначений для внутрішньом'язових ін'єкцій, для одноразового використання. Трикомпонентний, об'єм 5 мл, з ін'єкційною голкою 22G (0,7мм x 38мм), з тригранною заточкою. Прозорий циліндр з чіткою шкалою, яка не стирається. Наявне з'єднання Луєр. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Індивідуальна упаковка, поліпак. Термін придатності 5 років. |
| 18 | Шприц 10 мл з голкою 21G x 1 (0,8мм x 38мм), трикомпонентний, Луєр | 33141310-6 | шт | 1000 | Призначений для внутрішньом'язових та внутрішньовенних ін'єкцій, для одноразового використання. Трикомпонентний, об'єм 10 мл, з ін'єкційною голкою 21G (0,8мм x 38 мм) з тригранною заточкою. Прозорий циліндр з чіткою шкалою, наявне з'єднання Луєр. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Індивідуальна упаковка, поліпак. Термін придатності 5 років. |
| 19 | Тримач для голки | 33141300-3 | шт | 4000 | Має циліндричну форму, зроблений з прозорого пластику,нестерильний.Сумісний з усіма типами двобічних голок. На одній стороні є різьблення, що утримує технічний кінець голки для взяття крові. |
| 20 | Рукавички нестерильні нітрилові | 33141420-0 | пар | 4000 | Рукавички виготовлені з нітрилу ;оглядові ,захисні нестерильні;без пудри;універсальної форми ( підходить на ліву та праву руку);має манжет.Висока стійкість до широкого спектору хімічних речовин. Повинні мати розміри: S та M Колір не повинен бути чорним. |
| 21 | Рукавички нестерильні латексні | 33141420-0 | пар | 1500 | Рукавички виготовлені з латексу; оглядові, захисні нестерильні; без пудри. Мають високу міцність та еластичність. Повинні мати розміри: S та M.Колір білий |
| 22 | Набір для трансвагінального УЗД | 33141625-7 | шт | 350 | Рукавички оглядові – 1 пара (розмір М); Бахіли медичні – 1 пара; Пелюшка гігієнічна – 60х50 см. -1шт; Пелюшка гігієнічна – 25х20 см. -1шт; Презерватив для УЗД – 1 шт. Одноразового застосування, стерильний в упаковці |
| 23 | Накінечник для кухля Есмарха 8,0х165мм | 33140000-3 | шт | 20 | Накінечник для клізм, накінечник для кухля Есмарха виготовлений з прозорого полівінілхлориду. Повинен бути стерильним, запакованим в індивідуальну упаковку для одноразового використання. |
| 24 | Пластирна медична пов’язка для фіксації катетерів 60ммх80мм | 33141112-8 | шт | 55 | Пластир використовується для фіксації катетерів, дренажів, голок–метеликів та інших медичних пристроїв. Еластичний фіксуючий пластир на нетканій основі/ Повинен мати U-подібний виріз та абсорбуючу подушечку. Має бути стерильним, запакований в індивідуальну упаковку. Розмір: 8см х 6см |
| 25 | Голка для спинальної анестезії | 33141600-6 | шт | 5 | Тип зрізу Квінке; голка використовується для проколу і введення медчних розчинів в субарахноїдальний простір поперекового відділу для проведення лікування або проведення анестезії. Розмір G20, колір жовтий ; Довжина голки 88мм Зовнішній диаметр 0,9мм Стерильна, для одноразового використання, кожна голка знаходиться в індивідуальній упаковці. |
| 26 | Голка для спинальної анестезії | 33141600-6 | шт | 5 | Тип зрізу Квінке;голка використовується для проколу і введення медчних розчинів в субарахноїдальний простір поперекового відділу для проведення лікування або проведення анестезії. Розмір G23, колір синій ; Довжина голки 88мм Зовнішній диаметр 0,6мм Стерильна, для одноразового використання, кожна голка знаходиться в індивідуальній упаковці. |
| 27 | Голка для спинальної анестезії | 33141600-6 | шт | 5 | Тип зрізу Квінке; голка використовується для проколу і введення медчних розчинів в субарахноїдальний простір поперекового відділу для проведення лікування або проведення анестезії. Розмір G22, колір чорна ; Довжина голки 120мм Зовнішній диаметр 0,7мм Стерильна, для одноразового використання, кожна голка знаходиться в індивідуальній упаковці. |
| 28 | Голка для спинальної анестезії | 33141600-6 | шт | 5 | Тип зрізу Квінке; голка використовується для проколу і введення медчних розчинів в субарахноїдальний простір поперекового відділу для проведення лікування або проведення анесезії. Розмір G25, колір помаранчева ; Довжина голки 88мм Зовнішній диаметр 0,53мм Стерильна, для одноразового використання, кожна голка знаходиться в індивідуальній упаковці. |
| 29 | Голка (канюля) для промивання лакун мигдалин | 33141220-8 | шт | 10 | Є лор-пристосуванням для ефективного видалення гнійного вмісту з поглиблень (лакун) і нерівностей (криптів) мигдалин. Найбільш часте використання голки – при лікуванні тонзиліту в умовах медичних установ. Технічні характеристики: Атравматичний кінчик голки без заточки (т.зв. «тупа голка»); Канюля Люера з прапорцем-направлювачем; Фізіологічно-обумовлений вигин дистального кінця; Точно підібрана довжина. Призначені для користувача характеристики: Вигин кіця голки дозволяє направити струмінь лікарського препарату точно впотрібну область мигдалин; Заокруглений, ретельно-оброблений дистальний кінець голки запобігає травмуванню гортані пацієнта; Канюдя Люера забезпечує зручне приєднання до голки шприца або іншого ін’єкційного пристрою. Виготовлена з нержавіючої сталі діаметром 1,5мм і довжиною 140мм, кінчик вигнутий без заточування, № по Шар’єру G-17. Кожна голка упакована індивідуально. |
| 30 | Пайпель внутрішньоматковий | 33141641-5 | шт | 10 | Призначений для ендометріальної біопсии з метою діагностики патологічних станів ендометрию. Стерильний ,в індивідуальній герметичній упаковці з газопроницаемого паперу і термоформируемой плівки. |
| 31 | Шприц 20 мл з голкою 21G x 1 ½" (0,8мм x 40мм), трикомпонентний, Луєр | 33141310-6 | шт | 500 | Призначений для внутрішньом'язових та внутрішньовенних ін'єкцій, для одноразового використання. Трикомпонентний, об'єм 10 мл, з ін'єкційною голкою 21G (0,8мм x 38мм) з тригранною заточкою. Прозорий циліндр з чіткою шкалою, наявне з'єднання Луєр. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Індивідуальна упаковка, поліпак. Термін придатності 5 років. |
| 32 | Зонд урогенітальний | 33141641-5 | шт | 10 | Зонд призначенний для взяття біологічного матеріалу для проведення досліджень. Зонд виготовлений з поліпропілену. Складається з головки виготовленої з віскози з напиленням волокон мікроцелюлоза і ручки. Повинен бути стерильним, одноразового використання. |
| 33 | Система д/забору капілярної крові з ЕДТА КЗ з капіляром 0,2 мл | 33141000-0 | шт | 2000 | Система для взяття капілярної крові та її подальшого дослідження. Склад: пластикова пробірка з капіляром з точним обсягом заповнення на 200мкл. Коагулянт ЕДТА нанесений на стінку пробірки у вигляді порошку, напиляного на стінку. Система знаходиться в стерильній упаковці (максимальний термін придатності). |
| 34 | Ланцет (скарифікатор) для забору крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний | 33141100-1 | шт | 1000 | Призначення: Забір капілярної крові Стерильність: Стерильний Розташування списа: Центральне Матеріал: Нержавіюча сталь Тип пакування: Індивідуальне |
| 35 | Серветки з нетканого матеріалу безворсові | 33141118-0 | уп | 15 | Серветки з нетканого матеріалу безворсові 65*30см/уп 100 шт одноразові, нестерильні, не залишають ворсинок і не дряпають шкіру, поверхню; колір-білий |