**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги з ремонту медичного та хірургічного обладнання (код за ЕЗС ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

*1. Орієнтовний перелік медичного та хірургічного обладнання, які потребуватимуть поточного ремонту:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва апаратури** | **К-ть** | **Рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатацію)** | **Заводський №** | **Інвентарний №** |
| 1 | Апарат високоякісний електрохірургічний ЭХВЧ -350М/120Б "Надія -2" | 1 | 2002 | 261 | 101480142 |
| 2 | Відсмоктувач медичний В -40 | 1 | 2011 | 2610 | 101480151 |
| 3 | Відсмоктувач хірургічний "Елема -НАМ1" | 1 | 2004 | 4044 | 101480152 |
| 4 | Електрокардіограф "Юкард" -100 | 1 | 2012 | К.106.11008.0258 | 101480159 |
| 5 | Камера "Панмед -1" | 1 | 2005 | 7030 | 101480003 |
| 6 | Комплекс багатофункціональний "Нейро - МВП -4с" | 1 | 2009 | 4741008 | 101480172 |
| 7 | Лампа фотополімерізаційна "Блюдент - 2М1" | 1 | 2012 | 29873 | 101480004 |
| 8 | Опромінювач ультрофіолетовий УГН -1 | 1 | 2001 | 99999 | 101480186 |
| 9 | Периметр офтальмологічний автоматичний АР -3000 Frey | 1 | 2016 | 36551 | 101470006 |
| 10 | Проявочна медична машина СР 1000 AGFA (процесор медичний СР 1000 AGFА) | 1 | 2016 | 10024 | 101470007 |
| 11 | Світильник операційний безтіньовий "Біомед" 5-ти рефлекторний | 1 | 2013 | 8511С534 | 101480197 |
| 12 | Система ультразвукова діагностична MyLabSix | 1 | 2016 | 16350088 | 101470008 |
| 13 | Скалер ультрозвуковий UDS -P | 1 | 2013 | 197 | 101480006 |
| 14 | Спірограф мікропроцесорний порт СМП -21/01 -Р -Д | 1 | 2011 | В 11022163 | 101480201 |
| 15 | Стоматологічна установка "Сатва" Н.В | 1 | 2005 | 827.06.2005 | 101480007 |
| 16 | Холтерівська система ЕКГ "ЕС -3Н/АВР" | 1 | 2006 | 5016344 | 101480209 |
| 17 | Холтерівська система ЕКГ та АТ ЕС -ЗН/АВР | 1 | 2016 | 16030278 | 101470009 |
| 18 | Шкаф сушильний ШС -80 | 1 | 2007 | 32747 | 101480010 |
| 19 | Шкаф сушильний ШС -80 | 1 | 2007 | 32524 | 101480212 |
| 20 | Шкаф сушильний ШС -80 | 1 | 2007 | 32751 | 101480213 |
| 21 | Шкаф сушильний ШС -80 | 1 | 2007 | 32785 | 101480214 |
| 22 | Датчик ультразвуковий L-752 | 1 | 2019 | В268444110 | 101470032 |
| 23 | Лазер медичний «Doktor Smile» 8W 980nm в комплекті | 1 | 2019 | 1419 | 101480302 |
| 24 | Лампа щілинна LS-3 зі столиком | 1 | 2020 | 19201031321 | 101480340 |
| 25 | BTL-5710 Sono ультразвук 1-канальний, з багаточастотною головкою 1 см2 | 1 | 2019 | 03800В009247 | 101470023 |
| 26 | Автоматичний рефрактокератометр URK-700A, Unicos | 1 | 2019 | RK718L011 | 101470019 |
| 27 | Автоматичний зовнішній дефібрилятор типу Powerheart G5 (модель G5S-41PO) з одноразовими електродами для дефібриляції для дорослих (XELAED001B) | 1 | 2018 | D00000099973 | 101470011 |
| 28 | Амбулаторний монітор артеріального тиску АВРМ-05 ( ВР5) | 1 | 2018 | 518061 | 101480268 |
| 29 | Апарат високочастотний електрохірургічний ''Надія-4 '' | 1 | 2020 | 220 | 101480327 |
| 30 | Апарат для лікування пародонтозу ВЕКТОР ПАРО 2031-50 | 1 | 2019 | 401554087 | 101470027 |
| 31 | Відеоендоскопічна система HD-320 включаючи компоненти: джерело світла HDL-320Е; Процесор обробки зображень HD 59320; Монітор19"; Стійка; Відеогастроскоп EG60-330; Відеоколоноскоп ЕС-330Т | 1 | 2018 | 7115014150 | 101470010 |
| 32 | Дерматоскоп Delta 20Т без фотоапарата | 1 | 2020 | 0415 оптика | 101470035 |
| 112679 ручка |
| 33 | Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою | 1 | 2018 | 18.5010 | 101470013 |
| 34 | Компресор DK 50-10 S | 1 | 2019 | Е4544-12-04 | 101470018 |
| 35 | Компресор DK 50-10 S | 1 | 2018 | Е2973-10-2018 | 101470014 |
| 36 | Магнітно-резонансна установка з аплікатором мульти-диск та аплікатором великим соленоїдним 60 см BTL-5000 (BTL\_5920 magnet) | 1 | 2019 | 03800В0011250 | 101470021 |
| 37 | Прилад електрокардіографічний BTL-08 MT Plus ECG | 1 | 2018 | 173Р0800687 | 101480267 |
| 38 | Прилад електрокардіографічний BTL-08 SDG ECG | 1 | 2020 | 071D0В0095 | 101480350 |
| 39 | Ручний профілактичний стоматологічний апарат AIR-FLOW handy 3 PERIO PREMIUM | 1 | 2018 | JX17430 | 101470026 |
| 40 | Світильник стоматологічний Sunlight-Dental | 1 | 2019 | 168 | 101470017 |
| 41 | Система ультразвукова діагностична APLIO a550 (CUS-AA550) | 1 | 2020 | АЕЕ19Z2085 | 101480336 |
| 42 | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-5000 ( BTL-5620 Plus (Double) | 1 | 2019 | 03800В009536 | 101470024 |
| 43 | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-5000 (BTL-5110 Laser) | 1 | 2019 | 03800В011684 | 101470031 |
| 44 | Фізіотерапевтичний комплекс ВТL-6000 SHORTWAVE 400 | 1 | 2020 | 01300В003699 | 101470039 |
| 45 | Центрифуга лабораторна Micromed CM-3 | 1 | 2018 | 1803113 | 101450010 |
| 46 | Цифрова кольорова доплерівська ультразвукрва система S22 Pro в комплекті: Датчик ультразвуковий 2Р1 | 1 | 2018 | 441957529 | 101470015 |
| 47 | Опромінювач пересувний ОБПе 225М з 3 лампами | 1 | 2020 | 1450 | 101480329 |
| 48 | Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний \*BRAINTEST-24\*з функцією довготривалого відео моніторингу+викликані потенціали+шаховий паттерн | 1 | 2019 | 250 | 101470034 |
| 49 | Діагностичний аудіометр AD629 з комплектуючими | 1 | 2020 | 996205 | 101470046 |
| 50 | Електродіагностичний спірометричний апарат MIR Spirolab | 1 | 2018 | A23-0J0296 | 101480266 |
| 51 | Освітлювач головний light ri-focus LED,6В,вкл.з батарейками NIMH, що перезаряджаються та зарядним пристроєм 230В | 1 | 2020 | 2800 | 101470047 |
| 52 | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 Lymphastim 12 Topline ( Інтерфейс для 1 одночасного підключення 2 аплікаторів для верхніх кінцівок або 2 аплікаторів для нижніх кінцівок, аплікатор для верхніх кінцівок, 8 секторів - 2 шт) | 1 | 2018 | 01100B007494 | 101470028 |
| 53 | Шафа медична для ендоскопів ШМБ 30-Е | 1 | 2018 | 3627 | 101470012 |
| 54 | Робочий стіл офтальмолога RT-13S | 1 | 2019 | 04С10-180411204 | 101620004 |
| 55 | Мікроскоп "Granum L20" | 1 | 2014 | 0801-0218 | 101480023 |
| 56 | Мікроскоп бінокулярний "Мікмед -5" | 1 | 2010 | XC 4053 | 101480026 |
| 57 | Мікроскоп бінокулярний "Мікмед -5" | 1 | 2011 | XC 3795 | 101480024 |
| 58 | Мікроскоп бінокулярний "Мікмед -5" | 1 | 2011 | AX 2497 | 101480025 |
| 59 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор "Мікролаб 300" | 1 | 2008 | 01.08.5763 | 101480027 |
| 60 | Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуум. сушкою | 1 | 2020 | 1922 | 101470030 |
| 61 | Фотоелектрокалориметр "КФ -3 -01" | 1 | 2007 | 601060 | 101480029 |
| 62 | Газоаналізатор АлКонт | 1 | 2022 | 83009030 | 1113064709 |
| 63 | Автоматичний експрес аналізатор InnovaStar | 1 | 2020 | 1617 | 101480330 |
| 64 | Аналізатор біохімічний напівавтоматичний LabAnalyt SA | 1 | 2018 | 610007618 | 101480269 |
| 65 | Термостат сухоповітряний ТС-80, Україна | 1 | 2019 | 1904 | 101450014 |
| 66 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3.01 | 1 | 2019 | 1803414 | 101450011 |
| 67 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3.01 | 1 | 2019 | 1803433 | 101450012 |
| 68 | Центрифуга лабораторна MICROmed CM-3.01 | 1 | 2019 | 1803471 | 101450013 |
| 69 | Фотометр КФК-3-01 | 1 | 2017 | 1570660 | 101450004 |
| 70 | Коагулометр ECL 412 Coagulation analyzer ECL 412 | 1 | 2018 | E 0152-41-161017 | 101480270 |
| 71 | Газоаналізатор АлКонт | 1 | 2022 | 83009031 | 1113064709 |
| 72 | 12-канальний дозатор ErgoOne змінного об'єму,10-100 мкл | 1 | 2021 | 366901j | 101470061 |
| 73 | Термостат електросухоповітряний ТС-80-М-2 | 1 | 1978 | 2475 | 1113047968 |
| 74 | Одноканальний дозатор змінного типу Ergo One | 1 | 2021 | 175107k | 101470068 |
| 75 | Мікропіпетка Granum Smart | 1 | 2016 | 390761 | 1113048074 |
| 76 | Дозатор піпетковий з фіксованим об’ємом доз Ленпипет | 1 | 2016 | BN03670 | 1113048072 |
| 77 | Шприцевий насос SN-50C6 | 2 | 2021 | 0129201128А00090 | 11130661341 |
| 0129201128А00029 |
| 78 | Опромінювач бактерицидний 1- ламповий ОБН-35 з лампою TUV-15 | 1 | 2021 | 5946 | 1113067688 |
| 79 | Опромінювач бактерицидний 1- ламповий ОБН-75 з лампою TUV-30 | 1 | 2021 | 28828 | 1113067687 |
| 80 | Реєстратор натискань програмований СЧ-12 | 1 | 2018 | 1230 | 11130002655 |
| 81 | Бокс ультрафіолетовий для стерильних робіт DNA/RNA,UVC/T-AR | 1 | 2021 | 040102210110081 | 101470063 |
| 82 | Бокс ультрафіолетовий для стерильних робіт DNA/RNA,UVC/T-AR | 1 | 2021 | 04010221010080 | 101470064 |
| 83 | Ламінарний кабінет 2 класу біололгічної безпеки BIO 130 A2 | 1 | 2021 | 122904 | 101470065 |
| 84 | Ламінарний кабінет 2 класу біололгічної безпеки BIO 130 A2 | 1 | 2021 | 122914 | 101470066 |
| 85 | Міні-центрифуга високошвидкісна Мікроспін 12 | 1 | 2021 | 1021321020198 | 101470067 |
| 86 | Термостат TDB-120,типу Dry-Block з блоком Bioform,Блок А-103 | 1 | 2021 | 1040121020 | 101470070 |
| 87 | Центрифуга лабораторна LМC-3000 | 1 | 2021 | 102821040180 | 101470071 |
| 88 | Опромінювач бактерицидний 3-х ламповий(пересувний) ОБПе-225 з 1 лампами | 5 | 2020 | 6985, 6917, 6969, 7039, 6980 | 1113061142/1-5 |
| 89 | Мініцентрифуга-вортекс FV-2400, Мікроспін | 1 | 2021 | 1020120122882 | 1130614687 |
| 90 | Опромінювач бактерицидний 1- ламповий ОБН-35 з лампою TUV-15 | 1 | 2021 | 5946 | 1113067688 |
| 91 | Опромінювач бактерицидний 1- ламповий ОБН-75 з лампою TUV-30 | 1 | 2021 | 28828 | 1113067687 |
| 92 | Ваги лабораторні електронні "AXIS" | 1 | 2013 | 2648 | 101480125 |
| 93 | Негатоскоп НТ-86М | 2 | 2018 | 414 , 416 | 11130614784 |
| 94 | Термостат ТС-80 | 1 | 2020 | 20077 | 101480328 |
| 95 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | 1 | 2018 | 18108 | 101450007 |
| 96 | Апарат для підводного душ - масажа | 1 | 2016 | б/н | 1113047985 |
| 97 | Лампа Ф П LED B Woodpecker | 1 | 2017 | ICR18650 | 1113048483 |
| 98 | Негатоскоп стаціонар | 1 | 2016 | 3017 | 1113048010 |
| 99 | Негатоскоп флюр | 1 | 2016 | б/н | 1113048011 |
| 100 | Опромінювач ОБН -150м з лампами | 1 | 2016 | 4713/2006 | 1113048012 |
| 101 | Опромінювач ОБН -300 | 1 | 2016 | 41010 | 1113048013 |
| 102 | Інгалятор компресорний NE-C 900 | 3 | 2019 | 20190166566UF | 1113057448 |
| 21190200185UF |
| 20190100594UF |
| 103 | Іригатор оральний Aquapick AQ-300 | 2 | 2019 | KR:145808947 | 11130118436945 |
| KR:145808950 |
| 104 | Апарат Корона С | 1 | 2019 | 13044287 | 111301184766 |
| 105 | Шафа сухожарова ШСС -80 | 1 | 2016 | 7630 | 1113048065 |
| 106 | Відсмоктувач медичний " БІОМЕД" універсальний 7Е-Д | 1 | 2018 | 20180925301 | 11130614786 |
| 107 | Зарядний пристрій Е4-USB до офтальмоскопа BETA 200 | 1 | 2019 | 10139 | 11130118436971 |
| 108 | Камера ультрафіолетова для зберігання стерильного інструмента " МОБІЛ" | 1 | 2018 | 545 | 11130008085 |
| 109 | Ліхтар неактинічний "Оніко ЛН - 3" | 2 | 2018 | 1208/1207 | 1113051422 |
| 110 | Негатоскоп НТ-86М | 1 | 2018 | 415 | 11130614785 |
| 111 | Опромінювач бактерицидний ОБПе 3-3ОТ | 1 | 2020 | 1450 | 1113061250 |
| 112 | Парафінонагрівач ПР-02 | 1 | 2018 | 220 | 11130613901 |
| 113 | Дефібрилятор ТЕС-5631 | 1 | 2021 | 80956 | 101470076 |
| 114 | Скалер ультразвуковий D5 | 1 | 2018 | S1840563051 | 11130613916 |
| 115 | Крісло гінекологічне «Біомед»FL-D 4B | 1 | 2021 | FL016D08 | 101480363 |
| 116 | Мініцентрифуга-вортекс FV-2400, Мікроспін | 1 | 2021 | 1020120112639 |  |
| 117 | Мініцентрифуга-вортекс FV-2400, Мікроспін | 1 | 2021 | 1020120112649 |  |
| 118 | Електрокардіограф HEACO | 1 | 2015 | CL1403100077 | 101480013 |
| 119 | Кисневий концетратор "Біомед" 7Ф -5 | 1 | 2010 | CR 6753/2007 | 101480016 |
| 120 | Центрифуга ОПН -3.01 "ДАСТАН" лабораторна медична | 1 | 2011 | 63 | 101480020 |
| 121 | Апарат штучної вентиляції легень HAMILTON-C6 | 1 | 2021 | 8098 | 101480358 |
| 122 | Прилад електрокардіографічний BTL-08 MT Plus ECG | 1 | 2020 | 073P08009041 | 101480349 |
| 123 | Відсмоктувач NEW ASKIR 20 | 1 | 2020 | 29420 | 101480351 |
| 124 | Відсмоктувач NEW ASKIR 20 | 1 | 2020 | 29419 | 101480352 |
| 125 | Сканер ультразвуковий діагностичний HM70 EVO | 1 | 2021 | S27XM3HR900003A | 101480359 |
| 126 | Концентратор кисневий медичний NewLIifeIntensity10(СВВО120180547)AS099-103 | 1 | 2020 | СВВ 0120180547 | 101480342 |
| 127 | Концентратор кисневий медичний NewLIifeIntensity10(СВВО120180621)AS099-103 | 1 | 2020 | СВВ 0120311000 | 101480341 |
| 128 | Кисневий концетратор Біомед 7F -10 | 1 | 2020 | 581 | 101480334 |
| 129 | Кисневий концетратор Біомед 7F -10 | 1 | 2020 | 662 | 101480335 |
| 130 | Прилад електрокардіографічний BTL-08 MT Plus ECG | 1 | 2020 | 073P08008602 | 101480320 |
| 131 | Апарат штучної вентиляції легень 4300S | 1 | 2020 | 599 | 101480343 |
| 132 | Апарат штучної вентиляції легень 4300S | 1 | 2020 | 585 | 101480344 |
| 133 | Дефибрилятор -монітор "Cardio -Aid 360 -B" з багаразовими електродами | 1 | 2016 |  | 101470002 |
| 134 | Система автоматичнрго аерозольного розпилення рідини з туманоутворюючим ефектом Silvergate Lite E+ | 1 | 2020 |  | 101470038 |
| 135 | Концентратор кисневий медичний NewLIifeIntensity10 AS099-103 | 15 | 2020 |  | 101470040-101470044 101470050-101470059 |
| 136 | Ліжко лікарняне STANDART 3BL укомплектоване інфузійною стійкою, матрацо | 1 | 2022 |  | 101470045 |
| 137 | Приліжковий монітор пацієнта PVM-4763 | 2 | 2021 |  | 101470074 |
| 101470075 |
| 138 | Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-01 900х750х2200 з вентилятором | 1 | 2019 |  | 101620005 |
| 139 | Стіл операційний ETIUDA з електрогідравлічним приводом з 5-секційною стільницею | 1 | 2021 |  | 101470078 |
| 140 | Наркозна станція Gaelus Life з газовим модулем VCV - Man,Spont,HLM,PCV | 1 | 2022 |  | 101470084 |
| 141 | Операційний стіл | 1 | 2022 |  | 101470085 |
| 142 | Лампа операційна,модель LЕDD620 | 1 | 2022 |  | 101470086 |
| 143 | Електрогідравлічний операційний стіл | 1 | 2022 |  | 101470089 |
| 144 | Апарат ШВЛ YH-830 | 1 | 2023 |  | 101470090 |
| 145 | Електрокоагулятор з комплектуючими ЕК 300М | 1 | 2023 |  | 101470096 |
| 146 | Медичний аспіратор з комплектуючими | 1 | 2023 |  | 101470098 |
| 147 | Світильник подвійний для операційної - цифровий LD10.02 | 1 | 2023 |  | 101470100 |
| 148 | Робоча станція OPTIMUS ELITE | 1 | 2023 |  | 101470103 |
| 149 | Комплект електрохірургічного обладнання JOHNSON & JOHNSON для проведення лапароскопічних операцій | 1 | 2023 |  | 101470111 |
| 150 | Електрокардіограф HEACO | 1 | 2015 |  | 101480013 |
| 151 | Кисневий концетратор "Біомед" 7Ф -5 | 1 | 2010 |  | 101480016 |
| 152 | Центрифуга ОПН -3.01 "ДАСТАН" лабораторна медична | 1 | 2011 |  | 101480020 |
| 153 | Кисневий концетратор Nuvo 8 | 1 | 2020 |  | 101480304 |
| 154 | Прилад електрокардіографічний BTL-08 MT Plus ECG | 1 | 2020 |  | 101480320 |
| 155 | Насос шприцевий | 2 | 2020 |  | 101480325 |
| 101480326 |
| 156 | Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcarе Osen8000E | 2 | 2020 |  | 101480356 |
| 101480357 |
| 157 | Світильник AURINIO L120 PM | 1 | 2021 |  | 101480364 |
| 158 | Апарат ШВЛ MEDUMAT Standart в наборі для надання першої допомоги LIFE-BASE 3 NG | 1 | 2021 |  | 101480365 |
| 159 | Модульний монітор пацієнта Q7 | 2 | 2022 |  | 101480370 |
| 101480371 |
| 160 | АПАРАТ ШВЛ Carescape | 1 | 2022 |  | 101480372 |
| 161 | АПАРАТ ШВЛ Elise 300 | 2 | 2022 |  | 101480373 |
| 101480374 |
| 162 | Апарат для анестезії Leon Plus | 1 | 2022 |  | 101480390 |
| 163 | Відеоендоскопічний комплекс | 1 | 2022 |  | 101480393 |
| 164 | Стерилізатор повітряний ГП-160 | 1 | 2022 |  | 101480396 |
| 165 | Гінекологічне крісло FG-04 у комплекті | 1 | 2022 |  | 101480401 |
| 166 | Апарат вакуумної терапії | 1 | 2022 |  | 101480404 |
| 167 | Модульний монітор пацієнта Q5 | 1 | 2022 |  | 101480405 |
| 168 | Консоль анестезіологічна Стельова підвісна система KENDROPORT K60S-ALFA100 | 2 | 2022 |  | 101480412 |
| 101480416 |
| 169 | Система лазерна хірургічна Domier Medilas H Solvo 35 | 1 | 2023 |  | 101480417 |
| 170 | Крісло пацієнта ЛОР, Модель ST-E280 | 1 | 2023 |  | 101480423 |
| 171 | Відеоларингоскоп VL3S | 1 | 2023 |  | 101480424 |
| 172 | Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕК-300М | 1 | 2023 |  | 101480426 |
| 173 | Електрохірургічний апарат KENTAMED RF 100 | 1 | 2023 |  | 101480430 |
| 174 | Електрохірургічна система апарат Seal | 1 | 2023 |  | 101480433 |
| 175 | Уретерореноскоп гнучкий,Richard Wolf GmbH | 1 | 2023 |  | 101480434 |
| 176 | Інгалятор "Юлайзер" | 1 | 2023 |  | 1113048039 |
| 177 | Апарат вакуумної терапії /VAC APPARATUS | 1 | 2022 |  | 1113071502 |
| 178 | Камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструменту " Мобил плюс" | 1 | 2022 |  | 1113069796 |
| 179 | Опромінювач-рециркулятор бактерицидний ОРБ 2-15 " Фиолет Т02" | 1 | 2019 |  | 111301184785 |
| 180 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 1 | 2022 |  | 1113069252 |
| 181 | 12-канальний дозатор ErgoOne змінного об'єму,10-100 мкл | 1 | 2021 |  | 101470061 |
| 182 | Аквадистилятор електричний ДЭ-10М | 1 | 2018 |  | 101450008 |
| 183 | Аквадистилятор електричний ДЭ-10М | 1 | 2019 |  | 101450015 |
| 184 | Денсі-Ла-Метер II Денситометр// DENSI-LA-METER II | 1 | 2022 |  | 101480394 |

*2. Інформація про технічні вимоги до предмету закупівлі:*

Підтвердження відповідності технічних вимог, запропонованого Учасником предмету закупівлі, надається у формі *заповненої нижче інформації (п.1-п.7), завіреної підписом та печаткою\* Учасника,* а також *зазначених в ній довідок та документів.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні)** |
| **1.** | Перелік послуг на проведення поточних ремонтів медичного та хірургічного обладнання включає в себе:  - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  - ремонт несправних вузлів, заміна необхідних запчастин;  - перевірка роботи вузлів, їх регулювання, калібрування, профілактика, тестування;  - перевірка опору ізоляції;  - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації. |  |
| **2.** | Кількість послуг по ремонту виробів медичної техніки - за потребою. Кількість запасних частин та витратних матеріалів для ремонту медичного та хірургічного обладнання – за потребою (в пропозиції зазначається орієнтовна сума). Обсяги проведених робіт можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків. |  |
| **3.** | Запасні частини, які будуть використані при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними, або сумісними з даним обладнанням (***Надати гарантійний лист,*** ***завірений підписом та печаткою\* учасника***). |  |
| **4.** | На медичну техніку, вузли і агрегати після проведеного ремонту встановлюється **гарантійний термін не менше трьох місяців.** | Зазначити кількість місяців |
| **5.** | **Надати копію** відповідного **дозволу** або **ліцензії** на провадження певного виду господарської діяльності (якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством) (***за підписом та печаткою\* учасника).*** |  |
| **6.** | Надані послуги обов’язково повинні відмічатися в журналі для обліку надання послуг з технічного обслуговування виробів медичної техніки. |  |
| **7.** | Спеціаліст повинен прибути на виклик протягом 3 (трьох) діб з моменту надходження заявки (письмової або телефонної). |  |

\* За наявності. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) за наявності в них печатки.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.

*У разі, якщо предмет закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що вимоги містять вираз «або еквівалент». Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові предмету закупівлі.*