**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Код НК 024:2019** | **Відповідність (Так/Ні)** | **Посилання на сторінку технічної документації** |
| **1** | Серповидний ніж вигнутий | шт. | 2 | **33680** |  |  |
| **2** | Кюретка вигнута, гостра, 45° | шт. | 2 | **33398** |  |  |
| **3** | Кюретка з подвійною голівкою | шт. | 1 | **33398** |  |  |
| **4** | Кюретка з отвором, 90° | шт. | 1 | **33398** |  |  |
| **5** | Назальний зонд вигнутий з круглою голівкою, діаметром не більше 2,5 мм | шт. | 2 | **33433** |  |  |
| **6** | Зонд з подвійною головкою, розміром не більше 1,4×190мм | шт. | 1 | **33433** |  |  |
| **7** | Трубка елеватора, діаметром не більше 3,5мм | шт. | 1 | **35047** |  |  |
| **8** | Назальний елеватор 0°, розміром не більше 2,5×80мм | шт. | 1 | **35047** |  |  |
| **9** | Трубка елеватора, розміром не більше 2,5×80мм | шт. | 1 | **35047** |  |  |
| **10** | Кюретка назальна, 45° | шт. | 1 | **33398** |  |  |
| **11** | Зонд з подвійною голівкою, довжиною не менше 190 мм | шт. | 1 | **33433** |  |  |
| **12** | Кюретка назальна, розміром не більше 2×6, 45° | шт. | 1 | **33398** |  |  |
| **13** | Кюретка назальна, розміром не більше 2×6, 60° | шт. | 1 | **33398** |  |  |
| **14** | Зонд назальний | шт. | 2 | **33433** |  |  |
| **15** | Долото для носової кістки ліве, не менше 6мм | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **16** | Долото для носової кістки, праве, не менше 6мм | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **17** | Всмоктувальна трубка вигнута, розмір не більше 2,5×175 мм | шт. | 3 | **38749** |  |  |
| **18** | Всмоктувальна трубка, пряма, плоска на головці, ручка квадратна, розмір не більше 3×130мм | шт. | 1 | **38749** |  |  |
| **19** | Назальна аспіраційна трубка, вигнута, розміром не більше 3×195мм | шт. | 1 | **38749** |  |  |
| **20** | Назальне дзеркало для дорослих, не більше 30мм | шт. | 2 | **35350** |  |  |
| **21** | Назальне дзеркало для дорослих, вигнуте вправо, не більше 30мм | шт. | 1 | **35350** |  |  |
| **22** | Троакар, розмір не більше 4,2×100мм | шт. | 1 | **15275** |  |  |
| **23** | Щипці назальні для біопсії, направлені вліво, розмір не менше 3,5×110мм | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **24** | Щипці назальні з гострою головкою, 45°, не менше 105 мм | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **25** | Щипці назальні з гострою головкою, 90°, не менше 105 мм | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **26** | Ножиці назальні, 45°, розміром не більше 180мм | шт. | 1 | **13495** |  |  |
| **27** | Назальне дзеркало, операційне, не менше 50мм | шт. | 1 | **35350** |  |  |
| **28** | Носовий розширювач | шт. | 1 | **11260** |  |  |
| **29** | Викусувач задній, направлений вниз | шт. | 1 | **33679** |  |  |
| **30** | Щипці вушні для чужорідних тіл, трикутна головка маленька | шт. | 1 | **15047** |  |  |
| **31** | Аспіраційна трубка, розмір не більше 1,5×85 мм | шт. | 1 | **38749** |  |  |
| **32** | Кюретка вушна мікро з овальною головкою не більше 1,5×1,2 мм | шт. | 1 | **33398** |  |  |
| **33** | Пінцет, байонет, розмір не менше 160мм | шт. | 2 | **62466** |  |  |
| **34** | Пінцет, розмір не більше 110мм | шт. | 3 | **62466** |  |  |
| **35** | Щипці прямі, з мікро голкотримачем, головка не більше 0,3мм, розмір не більше 125мм | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **36** | Долото для носової перегородки, середня головка | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **37** | Долото для носової перегородки, маленька головка | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **38** | Всмоктувальна трубка верхньощелепна, розмір не більше 2,5мм | шт. | 1 | **38749** |  |  |
| **39** | Щипці для поліпів | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **40** | Щипці вигнуті вліво, маленька головка | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **41** | Щипці вигнуті вправо, маленька головка | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **42** | Інструмент для поділу носової перегородки з подвійною головкою | шт. | 1 | **13287** |  |  |
| **43** | Репозитор носової кістки з подвійною головкою | шт. | 1 | **35047** |  |  |
| **44** | Інструмент для поділу носової перегородки 0° | шт. | 1 | **13287** |  |  |
| **45** | Інструмент для поділу носової перегородки 15° | шт. | 1 | **13287** |  |  |
| **46** | Носові щипці 45°, розмір не більше 3×120 мм | шт. | 1 | **62467** |  |  |
| **47** | Голка Люка для парацентезу, розмір не більше 180 мм | шт. | 1 | **12245** |  |  |
| **48** | Ножиці для очей прямі, з гострою головкою, не менше 100мм | шт. | 2 | **13492** |  |  |
| **49** | Долото носової кістки праве, не менше 8мм | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **50** | Долото носової кістки ліве, не менше 8мм | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **51** | Долото для носової кістки подвійне, не менше 8мм | шт. | 1 | **10828** |  |  |
| **52** | Всмоктувальна трубка елеватора, діаметром 3.5мм та довжиною 75мм, що обертається на 360 градусів | шт. | 1 | **38749** |  |  |