Технічні вимоги до предмета закупівлі

Лікарські засоби різні (код за ЕЗС ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні (код за НК 024:2019:63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; 53252 Креатинін IVD, реагент; 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент; 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53362 Загальний холестерин IVD, реагент; 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 53586 Сечова кислота IVD, реагент; 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент; 63234 C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз; 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD; 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних факторів згортання IVD; 55995 Численні фактори згортання IVD, калібратор; 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD; 59241 Референтний електрод ІВД; 59243 Водневий (H +) / pH електрод ІВД; 59248 Калійний електрод ІВД; 59239 Кальцієвий (Ca2 +) електрод ІВД; 59249 Натрієвий електрод, ІВД; 59240 Хлоридні (Cl-) електрод ІВД; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 52869 Множинні електроліти IVD, реагент; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 52892 Калій (K+) IVD, набір, йон-селективні електроди; 59241 Референтний електрод ІВД; 50284 Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 49997 Папіломавірус людини (HPV) деформація висого ризику нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 50551 Бореліоз нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD; 55203 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54664 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54383 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54412 Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54416 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 62281 Загальний кортизол ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 53315 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор; 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент; 30219 Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал; 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD, набір, реакція аглютинації; 13732 Біологічний індикатор контролювання стерилізації; 54551 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент; 42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 30531 Гематологічний контроль / калібратор; 30214 Множинні ліпідні аналіти IVD, контрольний матеріал; 55864 Імітатори клітин крові для калібрування / контролювання IVD, реагент; 55864 Імітатори клітин крові для калібрування / контролювання IVD, реагент; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 55859 Підрахунок лейкоцитів IVD, реагент; 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD; 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір; 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD; 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; 38507 Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази; 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації; 62930 Безліч видів стафілококів нуклеїнової кислоти ІВД, набір, метод нуклеїнової кислоти (МНК); 63333 Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія))

| № | Код НК 024:2019 | Найменування предмета та його параметри | Од. виміру | Кількість | Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 63410 - Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення загального білірубіну у сироватці і плазмі крові людини або еквівалент Фасування: Реагент 1 не менше 6х44 мл., Реагент 2 не менше 6х11 мл. Білірубін – продукт розкладу гемоглобіну, слабкорозчинний у воді, тому у вільному вигляді не міститься у плазмі крові. Для транспортування крові від селезінки до печінки він утворює комплекс із альбуміном, що має назву - некон‘югований (непрямий) білірубін. У печінці відбувається кон‘югація білірубіну з глюкороновою кислотою з утворенням прямого (кон‘югованого) білірубіну, який в свою чергу екстретується у жовчні протоки. Склад реагентів: R1 Сульфанілова кислота 28,87 ммоль/л Cоляна кислота 58,8 ммоль/л Цетримонію бромід 68,6 ммоль/л R2 Натрію нітрит 2,90 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку мг/дл х 16,95 = мкмоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л) Лінійність: до 23 мг/дл (389,85 мкмоль/л) Діапазон вимірювання: 0,08–23 мг/дл (1,36–389,85 мкмоль/л) Умови зберігання від 2–25 °C. Зберігання „на борту“ аналізатора: щонайменше упродовж 30 днів (за температури 2–10 °C), за відсутності контамінації. | пак. | 2 |  |
| 2. | 52923 – Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Реагент призначений для діагностики in vitro ALT (аланінаміно-трансферази) в сироватці крові та плазмі або еквівалент Фасування: R1: не менш 6x44 мл, R2: не менш 6x11 мл. АЛТ/ГПТ – є найважливішими представниками амінотрансфер, які каталізують перетворення а-кетотіслота в амінокислоти, переносячи амінокислоти. ALT присутній у високих концентраціях в печінці, в низьких концентраціях в нирках, серцевій і скелетній тканині м'язів, підшлункової залози, селезінки і легенів. Склад реагентів: R1 Тріс буфер (pH 7,5) 137,5 ммоль/л L-Аланін 709 ммоль/л ЛДГ (мікробна) ≥ 2000 Е/л R2 CAPSO 20 ммоль/л 2-Оксоглутарат 85 ммоль/л НАДН 1,05 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку Е/л х 0,017 = мккат/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 4,4 г/дл Лінійність: до 360 г/дл Діапазон вимірювання: 4,4–360 г/дл Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 1 |  |
| 3 | 52954 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Реагенти призначені для кількісного in vitro визначення аспартатамінотрансферази (AСТ) у сироватці і плазмі крові людини або еквівалент Фасування: R1: не менше 6x44 мл, R2: не менше 6x11 мл. Найбільш важливі представники амінотрансфераз, що каталізують перетворення а-кетокислот на амінокислоти шляхом переносу аміногруп. AСТ міститься у всіх тканинах людини, порівняно високий рівень спостерігається в серці, печінці, нирках, скелетних м‘язових тканинах і еритроцитах крові. Склад реагентів: Тріс-буфер (pH 7,8) 110 ммоль/л L-аспартат 340 ммоль/л ЛДГ ≥ 4000 Од/л МДГ ≥ 750 Од/л R2 CAPSO 20 ммоль/л 2-оксоглутарат 85 ммоль/л НАД 1,05 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку Од/л х 0,017 = мккат/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 3,84 Од/л (0,064 мккат/л) Лінійність: 390 Од/л (6,5 мккат/л) Діапазон вимірювання: 3,84 – 390 Од/л (0,064 – 6,5 мккат/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 3 |  |
| 4 | 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз | Загальний білок IVD (діагностика in vitro), реагент призначений для кількісного in vitro визначення загального білку у сироватці і плазмі крові людини. Фасування: не менше Р1: 10х44 мл. Білки і пептиди в лужному середовищі утворюють з іонами міді (ІІ) комплекс синьо-фіолетового кольору. Калій-натрій тартрат додається у якості стабілізатора, йодид калію - для запобігання розкладу утвореного комплексу. Склад реагентів: Р1 Міді сульфат (IІ) 12 ммоль/л, Калію-натрію тартрат 31,9 ммоль/л, Калію йодид 30,1 ммоль/л, Натрію гідроксид 0,6 моль/л. Умови зберігання від +2 до +8 °C. Коефіцієнт перерахунку (г/дл) х 10 = г/л. Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,37 г/дл (3,7 г/л); Лінійність: до 15 г/дл (150 г/л); Діапазон вимірювання: 0,37-15 г/дл (3,7-150 г/л). | пак. | 1 |  |
| 5 | 53252 - Креатинін IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення креатиніну в сироватці і плазмі крові, а також у сечі людини або еквівалент Фасування: не менше R1: 5x44 мл, R2: 5x11 мл. Кінетичний тест згідно методу Яффе (реакція креатиніну з пікриновою кислотою), із утворенням забарвленого продукту реакції (оранжевого кольору). Реакція не є специфічною, тому застосовується кінетична (ферментативна) модифікація методу для визначення креатиніну. Однак, навіть у такому випадку значний вплив спричиняють антибіотики типу цефалоспорину. Склад реагентів: R1 Натрію гідроксид 240 ммоль/л R2 Кислота пікринова 26 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку мкмоль/л = 88,4 х мг/дл Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,08 мг/дл (6,8 мкмоль/л) Лінійність: до 18 мг/дл (1590 мкмоль/л) Діапазон вимірювання: 0,08–18 мг/дл (6,8–1590мкмоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 3 |  |
| 6 | 53590 - Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення сечової кислоти у сироватці і плазмі крові, а також в сечі людини - Сечовина UREA275 (СЕЧ275) або еквівалент Фасування: не менше R1: 5x44 мл, R2: 5x11 мл. Сечова кислота є кінцевим продуктом метаболізму пуринів, нуклеїнових кислот і нуклеопротеїдів. Отже, заниження або завищення рівня сечової кислоти свідчать про порушення метаболізму. Склад реагентів: R1 Pipes-буфер pH 7,0 50 ммоль/л 4-аміноантипірин (4AAP) 0,375 ммоль/л Уриказа ≥ 200 U/л R2 Pipes-буфер pH 7,0 50 ммоль/л ДХФС 1,92 ммоль/л Пероксидаза ≥ 5000 U/л Коефіцієнт перерахунку мг/дл x 60 = мкмоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,28 мг/дл Лінійність: 25 мг/дл Діапазон вимірювання: 0,28–25 мг/дл Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 4 |  |
| 7 | 53301-Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) | Глюкоза СпЛ (500мл/500 визн) Набір реагентів для визначення кількості глюкози в сироватці, плазмі крові ферментативним, методом, кінцева точка, монореактив, стандарт. | пак. | 7 |  |
| 8 | 53362 - Загальний холестерин IVD, реагент | Реагент призначений для іn vitro визначення холестерину у сироватці і плазмі крові людини. Фасування: не менше R1: 10 x 44 мл. Вимірювання рівня холестерину в сироватці крові є важливим для оцінки наступних ризиків: коронарної артеріальної закупорки судин, атеросклерозу, інфаркту міокарда, обструктивних хвороб печінки, порушень всмоктування з кишківника, гіперфункції щитовидної залози і хвороб надниркових залоз. Склад реагентів: R1 Good‘s буфер 50 ммоль/л Фенол 5 ммоль/л 4-аміноантипірин 0,3 ммоль/л Холестеролестераза ≥ 200 Од/л Холестеролоксидаза ≥ 50 Од/л Пероксидаза ≥ 3 кОд/л Коефіцієнт перерахунку (мг/дл) х 0,026 = ммоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 4,2 (мг/дл), (0,11 ммоль/л) Лінійність: до 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 4,2–695 мг/дл (0,11–18,07 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 1 |  |
| 9 | 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анти-А 10 мл Діагностичний моноклональний реагент анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Пластиковий флакон з вмістом моноклональних антитіл Прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків червоного кольору. Загальний термін придатності 2.5 роки. Кількість в уп. – 5 флаконів. | фл. | 2 |  |
| 10 | 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла. | Діагностичний моноклональний реагент анти-В 10 мл Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Пластиковий флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина від блідо-фіолетового до синього кольору. Загальний термін придатності 2,5 роки. Кількість в уп. – 5 флаконів | фл. | 2 |  |
| 11 | 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла. | Діагностичний моноклональний реагент анти-D 10 мл Діагностичний моноклональний реагент анти-D, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікаці: в пробірках, на площині, в мікроплаті та нейтральних гелевих картах. Пластиковий флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина. Загальний термін придатності 2,5 роки. Кількість в уп. – 5 флаконів | фл. | 1 |  |
| 12 | 53586 - Сечова кислота IVD, реагент | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення сечової кислоти у сироватці і плазмі крові, а також в сечі людини. Фасування: не менше R1: 5 x 44 мл, R2: 5 x 11 мл. Сечова кислота є кінцевим продуктом метаболізму пуринів, нуклеїнових кислот і нуклеопротеїдів. Отже, заниження або завищення рівня сечової кислоти свідчать про порушення метаболізму. Склад реагентів: R1 Pipes-буфер pH 7,0 50 ммоль/л 4-аміноантипірин (4AAP) 0,375 ммоль/л Уриказа ≥ 200 U/л R2 Pipes-буфер pH 7,0 50 ммоль/л ДХФС 1,92 ммоль/л Пероксидаза ≥ 5000 U/л Коефіцієнт перерахунку мг/дл x 60 = мкмоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,28 мг/дл Лінійність: 25 мг/дл Діапазон вимірювання: 0,28–25 мг/дл Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 3 |  |
| 13 | 53460-Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Реагент призначений для кількісного in vitro визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові людини. Фасування: не менше R1: 10 x 44 мл. Тригліцериди – етери жирних кислот і гліцерину. Визначення рівня тригліцеридів є важливим для визначення гіперліпопротеідемій. Гіперліпопротеїдемії поділяються на первинні (спадкові) і вторинні: ожиріння, цукровий діабет, нефротичний синдром, ендокринні хвороби, панкреатит. Підвищення концентрації тригліцеридів також вказує на ризики серцево-судинних захворювань. Склад реагентів: R1 Hood‘s буфер (рН 7,2) 50 ммоль/л 4-хлорфенол 4 ммоль/л Mg 2+ 15 ммоль/л ATФ 2 ммоль/л Гліцеролкіназа ≥ 0,4 кОд/л Пероксидаза ≥ 2 кОд/л Ліпопротеїнліпаза ≥ 2 кОд/л Гліцерол-3-фосфатоксидаза ≥ 0,5 кОд/л 4-аміноантипірин 0,5 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку (мг/дл) х 0,0113 = ммоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 9,74 мг/дл (0,11 ммоль/л) Лінійність: до 1062 мг/дл (12 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 9,74–1062 мг/дл (0,11–12 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак | 2 |  |
| 14 | 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення ЛПВЩ-холестерину (HDL) у сироватці і плазмі крові людини. Фасування: не менше R1: 4 x 30 мл, R2: 4 x 10 мл. PVS і PEGME, що містяться у складі реагенту R1, утворюють комплекс із усіма ліпопротеїдами (ЛПНЩ, ЛПДНЩ і хіломікронами), окрім ЛПВЩ. Комплекс блокує участь цих ліпопротеїдів у ферментативних реакціях при додаванні реагенту R2. Холестеринестераза (ХЕ) і холестериноксидаза (ХО) у складі R2 окислюють тільки ЛПВЩ-холестерин. Перекис водню, що утворюється під час каталізу пероксидазою, реагує з 4-аміноантипірином (реакція Триндера). Склад реагентів: R1 MES-буфер (pH 6,5) 6,5 ммоль/л N,N-біс(4-сульфобутил)-3-метиланілін (TODB) 3 ммоль/л Полівінілсульфонова кислота (PVS) 50 мг Етер Поліетилен-гліколь-метил (PEGME) 30 мл/л Mагнію хлорид 2 ммоль/л R2 MES-буфер (pH 6,5) 50 ммоль/л Холестеринестераза (ХЕ) 5 кОд/л Холестериноксидаза (ХО) 20 кОд/л Пероксидаза (ПОД) 5 кОд/л 4-аміноантипірин (4-АА) 0,9 г/л Детергент 0,5 % Коефіцієнт перерахунку ммоль/л = 0,026 х мг/дл Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 1,9 мг/дл (0,049 ммоль/л) Лінійність: до 193 мг/дл (5,02 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 1,9–193 мг/дл (0,049-5,02 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак | 6 |  |
| 15 | 63234- C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз | Філісіт-СРБ-латекс-набір для якісного та напівкількісного визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові людини ЛА033.02 (2 мл/ 200 макс. визнач.) СКЛАД НАБОРУ - Латексна суспензія (з нанесеним анти- СРБ) - 1 флакон з (2,0±0,03) мл; - Контроль Позитив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з СРБ > 15 мг/л); - Контроль Негатив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з СРБ < 6мг/л); - Розбавлювач - 1 флакон з (15,0±0,5) мл; - Випробувальна пластина - 1 шт; - Палички для змішування - (110±10) шт. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 200 напівмікро- (вимірюваний об'єм 0,01 мл) або 40 макровизначень (вимірюваний об'єм 0,05 мл) концентрації СРБ (з урахуванням контрольних проб). Діапазон визначаємих концентрацій - від 6 мг/л до 1600 мг/л. | набір | 10 |  |
| 16 | 43550 – Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro) | Імерсійна рідина для мікроскопії або еквівалент Принцип методу: Імерсійна рідина для мікроскопії із показником заломлення близьким до скла (n = 1.5). Використовується в мікроскопії з метою збільшення числової апертури об'єктива за рахунок зменшення втрат світла при заломленні та відображенні. Призначення: Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях. Склад: 1. Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 100 ml (мл). 2. Інструкція з використання. 3. Паспорт. Підготовка реагентів: Реагент готовий до використання | флакон | 2 |  |
| 17 | 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Набір Actime, 6x5 мл // Erba Actime або еквівалент Призначений для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) із застосуванням фосфоліпідного екстракту і колоїдного активатору. Містить активатор на основі колоїдних часток (магній-алюміній-кремній) із оптимальною чутливістю до дефіциту факторів плазми і гепарину. Проба на АЧТЧ здійснюється шляхом додавання до зразка реагенту, який містить активатор плазми і фосфоліпід. Відділити плазму крові центрифугуванням на 1500 x g упродовж 15 хвилин. Плазму зберігати за температури 2–8 °C або 18–24 °C, аналіз провести упродовж 4 годин з моменту відбору. | пак. | 2 |  |
| 18 | 55997 – Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Набір реагентів призначений для кількісного визначення фібриногену у плазмі крові людини згідно методу Клаусса - Набір Trombine Reagent Фібриноген Erba або еквівалент Фасування: не менше 10 x 2 мл. Клаусом1 розроблено простий метод кількісного визначення фібриногену шляхом визначення часу утворення тромбу у розчиненій плазмі крові після додавання тромбіну (> 30 одиниць НІЗ (NIH) / мл). Час утворення тромбу у такому випадку є прямо пропорційним концентрації фібриногену. Склад реагентів: близько 100 одиниць НІЗ (NIH) / мл тромбіну ВРХ із стабілізаторами. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 3 |  |
| 19 | 47869 – Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | Контрольна плазма патологія, 10х1 мл або еквівалент Призначення: використовується як контрольний матеріал у патологічному діапазоні значень для тестів: тромбіновий час (TЧ), антитромбін ІІІ (AT III), фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ), протромбіновий час (ПЧ). Склад: є ліофілізованою плазмою, отриманою із замороженої концентрованої плазми крові людини. Умови зберігання від 2 до 8 °С | пак. | 2 |  |
| 20 | 30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro) | Набір Protime LS (рідкий стабільний) 2х5 мл або еквівалент Призначений для визначення протромбінового часу (ПЧ); є рідким, готовим до використання реагентом на основі тромбопластину, виділеного з кролячого мозку. Склад: тканевий тромбопластин, виділений з кролячого мозку, містить іони кальцію і натрію азид (<0,01%) у якості консерванту. Метод визначення: є одностадійним тестом на ПЧ, може використовуватися в аналізах на напівавтоматичних коагулометрах. Умови зберігання від 2 до 8 °С | пак. | 9 |  |
| 21 | 30590 - Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) | Стандартна плазма або еквівалент Контрольна плазма Standard Plasma використовується як контрольний матеріал для наступних тестів: • Протромбіновий час (ПЧ) • Aктивований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ) • Фібриноген 3 • Aнтитромбін III (AT III) • C-білок • S-білок • Фактори згортання крові Фасування: не менше 5 x 1 мл. Склад реагентів: отримана з замороженої цитратної плазми здорових донорів, забуферена і ліофілізована для забезпечення стабільності всіх компонентів плазми. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 1 |  |
| 22 | 55995 - Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro), калібратор | Буфер Owrens Veronal Erba або еквівалент Реагент є універсальним буфером, призначеним для використання під час кількісних аналізів згортання плазми крові, зазвичай для визначення фібриногену (метод Клауса) і факторів згортання. Фасування: не менше 6x25 мл. Буфер використовується для розведення калібраторів (стандартних зразків плазми) під час калібрувальних процедур аналізів на вміст фібриногену і факторів згортання, а також як розчинник зразків пацієнтів у вищезгаданих аналізах. Буфер застосовний у ручних, напівавтоматичних і автоматичних методах. Склад реагентів: водний розчин з вмістом 28,4 ммоль барбіталу, 125,4 ммоль натрію хлориду і 0,05% натрію азиду; pH 7,2–7,6. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | пак. | 3 |  |
| 23 | 30593 - Кальцію хлорид. Реагент для аналізування утворення згустку IVD (діагностика in vitro) | Розчин хлориду кальцію 100 мл, пак. або еквівалент Призначений для використання сумісно з реагентом для визначення активованого часткового тромбопластинового часу під час визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), а також аналізу факторів внутрішніх шляхів активації згортання крові. Склад: 0,025-молярний розчин кальцію хлориду. Умови зберігання від 2 до 8 °С | пак. | 2 |  |
| 24 | 59241-Референтний електрод ІВД | Розчин, що заповнює референсний електрод до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 25 | 59243 - Водневий (H +)/pH електрод IVD (діагностика in vitro) | Електрод, pH або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 26 | 59248 – Калійний електрод IVD (діагностика in vitro) | Електрод, Калій (K) або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 27 | 59239 - Кальцієвий (Ca2 +) електрод IVD (діагностика in vitro) | Електрод, Кальцій (Ca) або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 28 | 59249 – Натрієвий електрод, IVD (діагностика in vitro) | Електрод, Натрій (Na) або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 29 | 59240 - Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro) | Електрод, Хлор (Cl) або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 30 | 47869 – Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | Контрольний матеріал або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 2 |  |
| 31 | 52869 – Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів (Калібрант A, Калібрант B) або еквівалент до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 6 |  |
| 32 | 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем. | Промиваючий розчин: 1л Призначення: Для приготування промиючого розчину. Склад: 10% -ний водний розчин Тритона Х-100 Підготовка: Для приготування розчину для промивання розвести 7 мл концентрату в 1 л деіонізованої води. | шт | 2 |  |
| 33 | 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | Розчин для промивання (активаційний) до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 34 | 63377-Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Розчин для промивання (депротеїнізуючий) до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 2 |  |
| 35 | 59058 — Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) | Розчин для промивання (очищаючий) до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 36 | 52892-Калій (K+) IVD, набір, йон-селективні електроди) | Розчин, що заповнює йонселективний електрод до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 2 |  |
| 37 | 59241-Референтний електрод ІВД) | Розчин, що заповнює референсний електрод до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | шт | 1 |  |
| 38 | 50284- Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РНК КОРОНАВІРУСУ SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ «COVID-19-ПЛР» Принцип аналізу – проведення реакції зворотної транскрипції та ПЛР у реальному часі з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією. Реєстрація реакції – флуориметричний метод по двом каналам: FAM/Green та ROX/Orange та контроль біометеріалу по каналу HEX/Yellow. Формат: на 96 реакцій. Загальний час проведення реакції приблизно 120 хвилин. Чутливість: 5 х 102*копій/мл (копій специфічної РНК-мішені на 1 мл біологічного зразка). Зразок для аналізу: мазок з носоглотки, мазок з ротоглотки, мокрота, ендотрахеальний аспірат, бронхо-альвеолярний змив, осад сечі, ректальний мазок, плазма крові людини. Об’єм досліджуваного зразка: 10 мкл. Буфер SARS-CoV-2, готовий до використання (1.1 мл), прозора рідина від безбарвного до рожевого кольору. ЗТ-полімераза, готова до використання (0.1 мл), прозора безбарвна рідина. ПКЗ SARS-CoV-2 – позитивний контрольний зразок, готовий до використання (0.1 мл) прозора безбарвна рідина. НКЗ SARS-CoV-2 – негативний контрольний зразок, готовий до використання (0.5 мл) прозора безбарвна рідина. Інструкція з використання набору українською мовою. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 12 місяців. | шт | 8 |  |
| 39 | 49997 Папіломавірус людини (HPV), деформація високого ризику, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ Human papillomavirus 16, 18 МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ «HPV 16, 18-ПЛР» Принцип аналізу базується на проведені дуплексної ПЛР у реальному часі з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією. Реєстрація реакції – флуориметричний метод по двом каналам: FAM/Green для детекції HPV 16, ROX/Orange для детекції HPV 18 та контроль біометеріалу по каналу HEX/Yellow. Формат: на 96 реакцій. Загальний час проведення реакції приблизно 120 хвилин. Аналітична чутливість 1*103 копій/мл Діагностична чутливість не менше 98%. Діагностична специфічність не менше 98%. Відсутні перехресні реакції при тестуванні зразків ДНК людини і панелі зразків ДНК наступних мікроорганізмів: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus crispatus, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Candida albicans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Anaplasma phagocytophilum, Erlichia chaffeensis, Leptospira intrerrogans, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii, HSV 1 та 2 типу, CMV, VZV, EBV. Зразок для аналізу: урогенітальний зішкріб. Об’єм досліджуваного зразка: 10 мкл. Буфер, готовий до використання (1.5 мл), прозора рідина від безбарвного до рожевого кольору. Полімераза, готова до використання (0.1 мл), прозора безбарвна рідина. ПКЗ – позитивний контрольний зразок, готовий до використання (0.1 мл) прозора безбарвна рідина. НКЗ– негативний контрольний зразок, готовий до використання (0.5 мл) прозора безбарвна рідина. Обʼєми компонентів у кожній партії можуть змінюватися. Інструкція з використання набору українською мовою. Паспорт контролю якості. Наявність Декларації про відповідність, Сертифікату про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. Термін придатності набору не менше 12 місяців. | шт | 1 |  |
| 40 | 50551-Бореліоз, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ «Borrelia burgdorferi-ПЛР» Принцип аналізу – проведення реакції моноплексної ПЛР у реальному часі з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією.. Реєстрація реакції – флуориметричний метод по двом каналам: FAM/Green та контроль біометеріалу по каналу HEX/Yellow. Формат: на 96 реакцій. Загальний час проведення реакції приблизно 120 хвилин. Чутливість: 1х103*копій/мл копій специфічної ДНК мішені на 1 мл біологічного зразка. Діагностична чутливіть – не менше 98%. Діагностична специфічність набору складає не менше 98%. З наборами для виділення від інших виробників чутливість може відрізнятися. Зразок для аналізу: кров, сироватка крові, ліквор, синовіальна рідина, біоптати шкіри, кліщі. Об’єм досліджуваного зразка: 10 мкл ДНК-проби. Буфер, готовий до використання (1.5 мл), прозора рідина від безбарвного до рожевого кольору. Полімераза, готова до використання (0.1 мл), прозора безбарвна рідина. ПКЗ, готовий до використання (0.3 мл), прозора безбарвна рідина. НКЗ – негативний контрольний зразок, готовий до використання (0.5 мл) прозора безбарвна рідина. ВКЗ - внутрішній контрольний зразок, готовий до використання (1.0 мл), прозора безбарвна рідина. Інструкція з використання набору українською мовою. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 12 місяців. | шт | 1 |  |
| 41 | 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ДНК ТА РНК З БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ «DNA/RNA-Mag» Принцип роботи набору реагентів «DNA/RNA-Mag» ґрунтується на оборотному зв'язуванні молекул нуклеїнових кислот на поверхні магнітних часток. Досліджуваний зразок обробляється розчином для лізису в присутності магнітних часток. В результаті відбувається деструкція клітинних мембран, вірусних оболонок та інших біополімерних комплексів з подальшим вивільненням нуклеїнових кислот. Екстраговані нуклеїнові кислоти зв'язуються з магнітними частками, в той час як інші компоненти лізованого біологічного матеріалу залишаються в розчині і видаляються при осадженні часток на магнітному штативі з подальшим відмиванням магнітних часток. При додаванні буфера для елюції до магнітних часток відбувається перехід нуклеїнових кислот з поверхні сорбенту в розчин. В результаті зазначеної процедури отримується високоочищений препарат ДНК і РНК, вільний від інгібіторів реакції ампліфікації, що забезпечує високу аналітичну чутливість ПЛР-дослідження. Матеріалом для проведення процедури екстракції ДНК/РНК слугує біологічний матеріал (клінічні зразки), у тому числі: мазки, зішкріби, мокрота, слина, лейкоцитарна фракція цільної крові, сеча (осад), фекалії, еякулят, секрет простати тощо з вмістом клітин від 100 до 106 в зразку. Загальний час проведення процедури виділення ДНК/РНК з 1 зразка ручним методом становить 40-50 хвилин, напівавтоматичним - 35-40 хвилин. Набір реагентів «DNA/RNA-Mag» забезпечує виділення ДНК/РНК з біологічного матеріалу з чистотою виділення за показником співвідношення А260/280 не менше 1,7. Ефективність виділення ДНК/РНК становить від 30 до 70%. Склад: Розчин з магнітними частками, 1.1 мл, суспензія бурого або чорного кольору Буфер для лізису, 45 мл, прозора безбарвна рідина Буфер для промивання №1, 80 мл, прозора безбарвна рідина Буфер для промивання №2, 80 мл, прозора безбарвна рідина Буфер для елюції, 12 мл, прозора безбарвна рідина Наявність Декларації про відповідність. Термін придатності набору не менше 12місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 12 |  |
| 42 | 55203- Тиреопероксидаза, антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АУТОАНТИТІЛ ПРОТИ ТИРЕОПЕРОКСИДАЗИ В CИРОВАТЦІ (ПЛАЗМІ) КРОВІ «АТ-ТПО-ІФА» Принцип аналізу – непрямий варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 5 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 30-1000 МО/мл. Чутливість: 2.5 МО/мл. Калібрувальні проби на основі фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), що містять відомі аутоантитіл проти тиреопероксидази – 0; 30; 100; 300; 1000 МО/мл, готові до використання (по 1.1 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом аутоантитіл проти тиреопероксидази, готова до використання (по 1.1 мл), прозора безбарвна рідина. ІФА-буфер, готовий до використання (50 мл), прозора рідина синього кольору. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 2 |  |
| 43 | 54664 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОСТАТИЧНОГО СПЕЦИФІЧНОГО АНТИГЕНУ В CИРОВАТЦІ (ПЛАЗМІ) КРОВІ «ЗАГАЛЬНИЙ ПСА-ІФА» Принцип аналізу – «сендіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 1.5-30 нг/мл. Чутливість: 0.005 нг/мл. Калібрувальні проби на основі трис-буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості загального простатичного специфічного антигену – 0; 1.5; 5; 10; 30 нг/мл, готові до використання (калібрувальна проба C1 – 6 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом загального простатичного специфічного антигену, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 2 |  |
| 44 | 54383-Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНУ В CИРОВАТЦІ (ПЛАЗМІ) КРОВІ «ТТГ-ІФА» Принцип аналізу – «сендіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 0.2-20 мМО/л. Чутливість: 0.04 мМО/л. Калібрувальні проби на основі фосфатного бу-фера (рН 7.2–7.4), що містять відомі кількості тиреотропного гормону – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМО/л, готові до використання (калібрувальна проба С1– 2 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тиреотропного гормону, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 8 |  |
| 45 | 54412- Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ТИРОКСИНУ В CИРОВАТЦІ (ПЛАЗМІ) КРОВІ «Вільний Т4-ІФА» Принцип аналізу – конкурентний твердофазний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 5-100 пмоль/л. Чутливість: 0.75 пмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості вільного тироксину - 0; 5; 10; 25; 50; 100 пмоль/л, готові для використання (по 0.8 мл кожна). Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тироксину, готова до використання (0,8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 7 |  |
| 46 | 54416 Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ТРИЙОДТИРОНІНУ В CИРОВАТЦІ (ПЛАЗМІ) КРОВІ «Вільний Т3-ІФА» Принцип аналізу – конкурентний твердофазний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 2.5- 40 пмоль/л. Чутливість: 0.5 пмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості вільного трийодтироніну - 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готові до використання (по 0.8 мл кожна), прозорі рідини яскраво-синьго кольору. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом трийодтироніну, готова до використання (0,8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 7 |  |
| 47 | 62281- Загальний кортизол IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | НАБІР РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОРТИЗОЛУ В CИРОВАТЦІ (ПЛАЗМІ) КРОВІ «Кортизол-ІФА» Принцип аналізу – конкурентний твердофазний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хв. Діапазон виявлення концентрацій: 40–2000 нмоль/л. Чутливість: 6.0 нмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості кортизолу - 0; 40; 80; 200; 600; 2000 нмоль/л, готові до використання (по 0.8 мл кожна), прозорі рідини синього кольору (калібрувальна проба С1 - прозора без-барвна рідина). Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом кортизолу, готова до використання (0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 18 місяців. Остаточний термін придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну придатності набору. | шт | 2 |  |
| 48 | 53315- Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор) | Контрольний матеріал ТруЛаб Глікозильований гемоглобін Рівень 1 1. Контрольний матеріал для контролю правильності та точності в тестах для кількісного In-vitro визначення гемоглобіну А1с (HbA1c) на фотометричних системах 2. Фасування, не менше: 4 x 0,25 мл | шт | 1 |  |
| 49 | 63377-Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД) | Системний розчин InnovaStar (300мл) 1. Має бути придатним для застосування на аналізаторі InnovaStar (закрита система) 2. Фасування: не менше 300мл | шт | 8 |  |
| 50 | 53316-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент | Глікозильований гемоглобін рідкий стабільний (100 тестів) 1. Реагент для кількісного In-vitro визначення гемоглобіну A1c у цільній крові 2. Має бути придатним для застосування на аналізаторі InnovaStar (закрита система) 3. Не менше 100 тестів в наборі. 4. Метод: Імунотурбідіметричний тест із сенсібілізацією частинами та безпосереднім визначенням HbA1c без виміру загального гемоглобіну. | шт | 4 |  |
| 51 | 30219-Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал | Контрольні розчини білку та глюкози « СпЛ КОНТРОЛЬ СЕЧІ» Призначені для контролю правильності та відтворюваності результатів дослідження в сечі: білків (з сульфосаліциловою кислотою, з пірогалоловим червоним, тест-смужками), глюкози (глюкозоксидазним методом, якісним методом за реакцією Бенедікта, з тест-смужками), рН (з тест-смужками) Склад набору 1. Реагент 1. Контрольний розчин 1. 2. Реагент 2. Контрольний розчин 2. 3. Реагент 3. Контрольний розчин 3. 4. Реагент 4. Контрольний розчин 4. (Точні значення концентрацій білка, глюкози та рН вказані в Паспорті до набору) 5. Інструкція з використання. 6. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Білок 0.1-1 г/л ±5%. 2. Глюкоза 1.5-6.5 ммоль/л ±5%. Контрольний матеріал готовий до використання. | пак | 5 |  |
| 52 | 51819 -Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) | "RPR-carbon-тест" для визначення плазменних реагінів у сироватці крові 500 визн. Набор реагентів для визначення кількості плазмових реагинів в сироватці або плазмі крові. Склад набору 1. Реагент 1. Вугільна суспензія: частинки вугілля, покриті сумішшю ліпідів, кардіоліпіну, лецитину і холестерину в фосфатному буфері, 5 мл (1 фл.) 2. Реагент 2. Позитивний контроль, який дає реакцію на 3+ або 4+, 0.5 мл (1 фл.) 3. Реагент 3. Негативний контроль, 0.5 мл (1 фл.) 4. Палички для розмішування сироваток (250 шт.) 5. Тестовий слайд (5 шт.) 6. Паспорт. Аналітичні характеристики Ефект прозони: ефект прозони не спостерігається до титру ≥1/128. 4х10 мл ТОВ «Лабораторія Гранум», Україна | пак | 8 |  |
| 53 | 13732 Біологічний індикатор контролювання стерилізації | БІОЛОГІЧНИЙ ІНДИКАТОР парової стерилізації 1261 Індикатор біологічний для контролю парової стерилізації при 132 градусах повинен бути автономним індикатором, зробленим за роздільної схемою: до застосування спорова культура тест-мікроорганізмів та живильне середовище ізольовані один від одного. Індикатор біологічний для контролю парової гравітаційної стерилізації повинен містити спори Geobacillus stearothermophilus. Складовими частинами БІ повинні бути: - Інокулював носій у вигляді напівжорсткого пенала, що містить спорову культуру, яка інактивується при паровій стерилізації при температурі 132 градуса; - Ковпачок пенала з гідрофобним фільтром, що оберігає інокулював носій від контамінації, але не перешкоджає проникненню пара; - Скляна ампула з живильним середовищем. На індикатор повинна бути нанесена наступна інформація: - Найменування та логотип підприємства-виготовлювача; - Літерне позначення контрольованого методу стерилізації; - Найменування культури тест-мікроорганізму; - Термоіндикаторна мітка хімічного процесу (1 класу) Індикація повинна здійснюватися зміною кольору рідини на жовтий в разі недостатньої стерилізації. | шт | 6 |  |
| 54 | 54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент | Азопірамова проба Набір реагентів для проведення азопірамової проби для виявлення залишків прихованої крові на виробах медичного призначення (очищення медичних інструментів перед стерилізацією)»: Амідопірин: 2х5г; Анілін солянокислий: 2х75мг | шт | 2 |  |
| 55 | 42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD. | Ділюент для автоматичних аналізаторів Фасування: не менше 20 л. Реагент має бути матеріалом для in vitro діагностики, призначеним для автоматичного розведення крові людини під час підрахунку і диференціації за розмірами клітин крові з використанням автоматичних гематологічних аналізаторів H360. Реагент розроблений для визначення гематологічного статусу зразків пацієнтів та забезпечує моніторинг патологічних станів. Склад реагенту: натрію хлорид, натрію сульфат, буферні агенти, протигрибкові і антибактеріальні агенти. Перед використанням доводити реагент до кімнатної температури упродовж принаймні 24 годин. Умови зберігання за температури +2 до +30 °C. | шт | 3 |  |
| 56 | 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД | Лізуючий розчин Розчин має бути матеріалом для in vitro діагностики, призначеним для лізису еритроцитів з метою кількісного підрахунку лейкоцитів, їх диференціації на 3 субпопуляції, а також вимірювання гемоглобіну в крові людини з використанням автоматичних гематологічних аналізаторів. Реагент розроблений для визначення гематологічного статусу зразків пацієнтів та забезпечує моніторинг патологічних станів. Фасування: не менше 500 мл. Склад реагентів: поверхнево активні речовини, буферні агенти Умови зберігання +2 до +30 °C. Перед використанням доводити реагент до кімнатної температури упродовж принаймні 24 годин | шт | 1 |  |
| 57 | 59058-Миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтоматізіванних систем | Розчин для очищення Розчин має бути матеріалом для in vitro діагностики, призначеним для очищення і промивання автоматичних гематологічних аналізаторів. Фасування: не менше 50 мл. Склад реагентів: натрію гіпохлорит, розчин містить 12.3% активного хлору. Умови зберігання +2 до +30 °C. | шт | 2 |  |
| 58 | 30531 - Гематологічний контроль/калібратор | Гематологічна контрольна проба Фасування: 1*3 мл. Контрольна проба, призначена для моніторингу і контролю точності і коректності результатів аналізів, здійснених на автоматичних гематологічних аналізаторах. Ця контрольна проба складається зі стійких компонентів, які мають забезпечити належний моніторинг функціональності гематологічних лічильних детекторів клітин крові. МАТЕРІАЛ має бути in vitro діагностичним матеріалом, призначеним для застосування лише в лабораторних умовах. Містить еритроцити людини і ссавців, імітовані лейкоцити і тромбоцити у вигляді суспензії у плазмовій рідині з консервантами. Умови зберігання: у вертикальному положенні за температури 2–8 °C. | шт | 4 |  |
| 59 | 30214- Множинні ліпідні аналіти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | Калібратор призначений для кількісного визначення ЛПВЩ- (HDL-) та ЛПНЩ-(LDL-) холестеринів з використанням реагентів прямого визначення ЛПВЩ та ЛПНЩ. Фасування: не менше R1: 2 x 1 мл. Склад реагентів: ЛПВЩ/ЛПНЩ Калібратор 2х1 мл Коефіцієнт перерахунку мг/дл x 0,026 = ммоль/л Біологічний матеріал, з яких виготовлений калібратор, був перевірений на відсутність антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), до вірусу гепатиту С (HCV) і поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HbsAg). Оскільки неможливо повністю виключити присутність патогенних матеріалів, з набором необхідно поводитися таким же чином, що й з інфекційним матеріалом. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | шт | 1 |  |
| 60 | 55864 – Імітатори клітин крові для калібрування / контролювання IVD, реагент | ЭРБА НОРМ контроль Фасовка: Реагент 1 (сироватка) не менш 4х5 мол. Розріджувач не менш 20 мл. Контрольна сироватка для контролю якості біохімічних аналізів в області нормальних значень. | пак | 4 |  |
| 61 | 55864 – Імітатори клітин крові для калібрування / контролювання IVD, реагент | ЭРБА ПАТ Контроль Фасовка: Реагент 1 (сироватка) не менш 4х5 мол. Розріджувач не менш 20 мл. Контрольна сироватка для контролю якості біохімічних аналізів в області патологічних значень. | пак | 4 |  |
| 62 | 59058 - Розчин для промивання / очищення IVD (діагностика in vitro), для автоматичного / напівавтоматичного обладнання | XL Промивний розчин або еквівалент ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН є концентрованим розчином, який використовується під час роботи на автоматичних біохімічних аналізаторах. Фасування: не менше 4 x 100 мл. Продуктивність і правильність отриманих результатів роботи на автоматичних аналізаторах значною мірою залежить від чистоти реакційних мікрокювет. Використання сироватки або плазми крові, а також сечі, призводить до осадження білків на їх поверхнях. З часом це може вплинути на вимірювання і призвести до хибних результатів. ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить у складі поверхнево-активну речовину, яка розчиняє білки і очищує мікрокювети. Умови зберігання за температури 15–25°C. | пак | 8 |  |
| 63 | 59058 - Розчин для промивання / очищення IVD (діагностика in vitro), для автоматичного / напівавтоматичного обладнання | XL АВТОПРОМИВ AC/AL або еквівалент Набір миючих розчинів, призначений для використання під час роботи з біохімічними аналізаторами. Фасування: не менше R1 (AC): 5x44 мл, R2 (AL): 5x44 мл Продуктивність і правильність отриманих результатів роботи на автоматичних аналізаторах аналізаторах значною мірою залежить від чистоти реакційних мікрокювет. Використання сироватки або плазми крові, а також сечі, призводить до осадження білків на їх поверхнях. З часом це може вплинути на вимірювання і призвести до отримання спотворених результатів. СКЛАД Розчин AC містить HCl, H3PO4, детергент. pH: 1,20 +/- 0,5. Розчин AL містить NaOH, детергент. pH: 13,1 +/- 0,5 Умови зберігання від 15 - 30 °C. | пак | 1 |  |
| 64 | 55859 – Підрахунок лейкоцитів IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір для швидкого фарбування мазків крові - Реагент LEUKODIF 200 (ЛЕЙКОДІФ 200) або еквівалент Склад набору: Фіксуючий розчин (200мл) - Метанол 24 моль/л - Нафталіновий зелений 1 мг/л Фарбуючий розчин 1 (200мл) - Еозин У 1,73 ммоль/л - Фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л Фарбуючий розчин 2 200 мл - Азур II 12 г/л - Фосфатный буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л Пігулки для виготовлення (5 штук) промиваючого розчину Фосфатный буфер, рН 7,2, 2,5 ммоль/табл. | пак | 1 |  |
| 65 | 42694 – Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro) | Набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу - Забарвлення за ЦІЛЕМ-НІЛЬСЕНОМ (4х100 мл/200 макс. визнач.) або еквівалент СКЛАД НАБОРУ 1. Карболовий розчин фуксину - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 2. Знебарвлюючий розчин 1 - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 3. Знебарвлюючий розчин 2 - 1 флакон з (100 ± 4) мл; 4. Розчин метиленового синього - 1 флакон з (100 ± 4) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на проведення 200 аналізів (при витраті розчинів реагентів 0,5 мл на визначення). | набір | 1 |  |
| 66 | 44946 -Фарбування за Романовським, IVD (діагностика in vitro), набір | Забарвлювач азур-еозин за Романовським: азур-еозин за Романовським: 1 х 1000 мл; концентрований буферний розчин: 1 х 100 мл або еквівалент Призначений для гематологічних досліджень формених елементів крові (для забарвлення попередньо фіксованих мазків, які готуються для визначення лейкоцитарної формули). Склад: Азур-еозин за Романовським: 1х1000 мл (рідина темно-синього кольору); Концентрований буферний розчин: 1х100 мл. | набір | 1 |  |
| 67 | 42959 -Барвник Май-Грюнвальда, IVD (діагностика in vitro | Фіксатор-забарвлювач еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом: Еозин за Май-Грюнвальдом:1х1000 мл; Концентрований буферний розчин:1х100 мл Призначений для фарбування мікроорганізмів, кліткових структур та тканин різноманітних видів, в тому числі і крові, для вивчення методом світлової мікроскопії. Принцип фарбування заснований на хімічній взаємодії складових частин клітини з відповідними барвниками – ацидофільні утворення фарбуються у відтінки червоного кольору, базофільні – у колбори від пурпурного до синього. Склад Еозин за Май-Грюнвальдом:1х 1000 мл (рідина синього кольору); Концентрований буферний розчин:1х100 мл. | набір | 2 |  |
| 68 | 63410 - Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення загального білірубіну у сироватці і плазмі крові людини або еквівалент Фасування: Реагент 1 не менше 6х44 мл., Реагент 2 не менше 6х11 мл. Білірубін – продукт розкладу гемоглобіну, слабкорозчинний у воді, тому у вільному вигляді не міститься у плазмі крові. Для транспортування крові від селезінки до печінки він утворює комплекс із альбуміном, що має назву - некон‘югований (непрямий) білірубін. У печінці відбувається кон‘югація білірубіну з глюкороновою кислотою з утворенням прямого (кон‘югованого) білірубіну, який в свою чергу екстретується у жовчні протоки. Склад реагентів: R1 Сульфанілова кислота 28,87 ммоль/л Cоляна кислота 58,8 ммоль/л Цетримонію бромід 68,6 ммоль/л R2 Натрію нітрит 2,90 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку мг/дл х 16,95 = мкмоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л) Лінійність: до 23 мг/дл (389,85 мкмоль/л) Діапазон вимірювання: 0,08–23 мг/дл (1,36–389,85 мкмоль/л) Умови зберігання від 2–25 °C. Зберігання „на борту“ аналізатора: щонайменше упродовж 30 днів (за температури 2–10 °C), за відсутності контамінації. | пак | 2 |  |
| 69 | 38507- Комплект гамма-глютамил- транспептидази | ГГТ-набір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові (REF НР007.01)(1160 мл/ 160 макс. визнач.) СКЛАД НАБОРУ 1. Буферний розчин рН (8,0 - 8,3) - 1 флакон з (50 ± 2) мл; • гліцилгліцин (0,50 ± 0,05) моль/л • тріс-(гідроксиметил)-амінометан - (0,50 ± 0,05) моль/л 2. Оцтова кислота- 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; 3. Калібратор (п-нітроанілін (5,40 ± 0,06) ммоль/л) - 1 ампула (5,0 ± 0,5) мл; 4. Субстрат наважкою або у розчині - (10,0 ± 0,5) мл - 4 мікропробірки або 1 флакон. • (γ-L-(+)-глутаміл-4-нітроанілід (240 ± 5) мг) АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 160 напівмікро- (фотометруємий об’єм 3,55 мл) або 80 макровизначень (фотометруємий об’єм 7,1 мл) активності γ-ГГТ (з урахуванням холостих та калібрувальних проб). Діапазон визначаємих активностей - від 0,05 мккат/л до 5 мккат/л (від 3 МОд/л до 300 МОд/л). Коефіцієнт варіації у серії – не більше 5 %. | набір | 1 |  |
| 70 | 55112- Ревматоїдний фактор ІВД, набір, реакція аглютинації | Філісіт-РФ-латекс-набір для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини ЛА033.03 (2 мл/ 200макс. Визнач.) Склад набору 1. Латексна суспензія (з нанесеним гама-глобуліном) - 1 флакон з (2,00 ±0,03) мл; 2. Контроль Позитив (синтетичний контроль з РФ > 25 МОд/мл) - 1 мікропробірка з (0,2) мл; 3. Контроль Негатив - (синтетичний контроль з РФ < 8 МОд/мл) 1 мікропробірка з (0,2) мл; 4. Розбавлювач - 1 флакон з (15,0 ± 0,5) мл; 5. Випробувальна пластина - 1 шт; 6. Палички для змішування - (110 ± 10) шт. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон визначаємих концентрацій - від 8 МОд/мл до 800 МОд/мл. Набір розрахований на 200 напівмікро - або 40 макровизначень концентрації РФ | набір | 4 |  |
| 71 | 62930 - Численні видів стафілококів, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, метод нуклеїнової кислоти (МНК)) | Плазма кроляча цитратна суха Набір реагентів для ідентифікації стафілококів Кількість одиниць виробу в уп. – 10 ампул по 1 мл ліофілізованої маси. Виробник: ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", Україна або еквівалент | шт | 1 |  |
| 72 | 63333- Сечовина ІВД, комплект, спектрофотомеутія | Сечовина-Д-набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах діацетілмонооксимним методом (REF НР018.01)(400 мл/ 200 макс. визнач.) СКЛАД НАБОРУ 1. Реагент діацетилмонооксиму - 2 ампули по (5,0 ± 0,5) мл; 2. Реагент тіосемікарбазиду - 2 ампули по (5,0 ± 0,5) мл; 3. Калібрувальний розчин сечовини (10,0 ± 0,5) ммоль/л - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; 4. Розчин трихлороцтової кислоти (50 ± 2) % - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; 5. Концентрат розбавлювача - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на 200 напівмікро- або 100 макровизначень сечовини. Діапазон визначаємих концентрацій - від 2,5 ммоль/л до 25,0 ммоль/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. | набір | 1 |  |