Технічні вимоги до предмета закупівлі

Медичні матеріали (код за ЕЗС ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали)

| № | Код НК 024:2019 | Найменування | Технічні вимоги | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36188-Тримач для забору крові багаторазовий. | Тримач (холдер) стандартний, прозорий | Тримач стандартний призначений для фіксації пробірки під час забору венозної крові вакуумною пробіркою. Сумісний з усіма типами двосторонніх голок. Має спеціальну різьбу для надійної фіксації голки. Матеріал: прозорий пластик Упаковка: 100 шт | пак | 84 |
| 2 | 35209 -Голка для взяття крові, стандартна. | Голка двостороння розмір 21G (0,8х38мм) колір зелений для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна, №100 | Голки призначені для використання під час забору венозної крові вакуумною пробіркою. Одна частина голки вводиться у вену пацієнту, а інша – повинна бути закрита гумовим клапаном. Футляр голки має етикетку з перфорацією, що є візуальним контролем цілісності упаковки. Розмір: 21G Довжина голки: 38 мм Діаметр голки: 0,8 мм Матеріал голки: нержавіюча сталь Колір голки: зелений Упаковка: 100 шт. | пак | 84 |
| 3 | 17988 - Антисептична серветка. | Серветка із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х60 мм №100 | Серветка призначена для дезінфекції шкірного покрову до та після проведення медичних маніпуляцій. Серветки мають бути просочені ізопропіловим 70% спиртом. Кожна серветка повинна бути упакована в тришарову упаковку. Матеріал: Нетканний матеріал. Розмір: 30х60 мм Упаковка: 100 шт. | пак | 61 |
| 4 | 42461 - Депрессор для язика оглядовий. | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований 150х18х1,6 мм одноразового використання стерильний | Дерев’яний отоларингологічний шпатель призначений для огляду ротової порожнини, одноразового використання. Не має запаху, поверхня відшліфована, краї закруглені. Матеріал: дерево Розмір: 150х18х1,6 мм Стерильність: Стерильний Має індивідуальну упаковку з всіма маркуваннями: партія, дата виробництва та термін придатності, відмітку стерильності. Упаковка: 100 шт | шт | 600 |
| 5 | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD. | Пробірка вакуумна для забору крові, 9мл крові, з активатором згортання, 16x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, IVD, №100 | Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Пробірки з активатором згортання дозволяють прискорити час згортання крові. Мають напилення на внутрішніх стінках пробірки сухим оксидом кремнія SiO2. Призначення: Дослідження сироватки, біохімія крові та аналізи на гормони. Область застосування: Біохімія, імунологія, серологія, мікробіологія, вірусологія. Наповнювач: активатор згортання Об’єм: 9 мл Колір: червоний Розмір пробірки: 16х100 мм Матеріал пробірки: поліетилентерефталат Матеріал кришки: поліетилен Швидкість та час центрифугування: 1300g (RCF) 10хв; 2500-3500 RPM 10 хв. Число змішувань: 5-6 Упаковка: 100 шт. | пак | 63 |
| 6 | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD. | Пробірка вакуумна для збору крові, 6мл, з активатором згортання, 13x100 мм, стерильна, з червоною кришкою, IVD, №100 | Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD. Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Пробірки з активатором згортання дозволяють прискорити час згортання крові. Мають напилення на внутрішніх стінках пробірки сухим оксидом кремнія SiO2. Призначення: Дослідження сироватки, біохімія крові та аналізи на гормони. Область застосування: Біохімія, імунологія, серологія, мікробіологія, вірусологія. Наповнювач: активатор згортання Об’єм: 6 мл Колір: червоний Розмір пробірки: 13х100 мм Матеріал пробірки: поліетилентерефталат Матеріал кришки: поліетилен Швидкість та час центрифугування: 1300g (RCF) 10хв; 2500-3500 RPM 10 хв. Число змішувань: 5-6 Упаковка: 100 шт. | пак | 42 |
| 7 | 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА. | Пробірка вакуумна для збору крові, 2мл, з К3 ЕДТА 13x75 мм, стерильна з бузковою кришкою, IVD, №100 | Назва за кодом Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену бузькового кольору. Етикетка: Паперова. Об’єм забору: 2мл Розмір: 13х75 мм. Колір кришки: бузькова. Тип пробірки: К3 ЕДТА. Опис: Гематологічний аналіз. Змішування: 8 - 10 разів. Швидкість та час центрифугування:2000 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт. Мають бути виготовлені під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/ЕС Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001. | пак | 16 |
| 8 | 57900 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA. | Пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з К3 ЕДТА, №40 | Назва за кодом НК Пробірка повинна бути об’ємом 0,2 мл, мати капіляр та наповнювач КЗ ЕДТА. Пробірка разом з капіляром повинна бути індивідуально упакована в стерильну блістерну упаковку, капіляр повинен бути поруч з пробіркою (не вставлений в неї), щоб забезпечити можливість забору крові як через капіляр, так і за принципом «самотоку». На кожній індивідуальній упаковці повинно бути наявне маркування згідно технічного регламенту: назва виробника, та країна виробництва; уповноважений представник виробника, термін виробництва та строк придатності; символи, що зазначають умови використання та зберігання. Упаковка: 40 індивідуально упакованих пробірок. | пак | 150 |
| 9 | 42585- Пробірка вакуумна для взяття зразків з цитратом натрію, IVD. | Пробірка вакуумна для збору крові "ВОЛЕС", 3,6мл, з цитратом натрію (3,2%), 13x75мм, стерильна, з блакитною кришкою, IVD, №100 | Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену блакитного кольору. Етикетка: Паперова. Об’єм забору: 3,6 мл Розмір: 13х75 мм. Колір кришки: блакитна. Тип пробірки: цитрат натрію (3,2%). Опис: Проба на коагуляцію. Змішування: 3 - 4 разів. Швидкість та час центрифугування: 2000-2500 г (центробіжне прискорення) 10-15 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт. Мають бути виготовлені під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/ЕС Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001. | пак | 6 |
| 10 | 47590 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок. | Пробірка вакуумна для збору крові VACUSERA®, 6мл, без наповнювача, 13x100мм, стерильна, з білою кришкою, IVD, №100 | Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену білого кольору. Етикетка: Паперова. Об’єм забору: 6 мл Розмір: 13х100 мм. Колір кришки: біла. Тип пробірки: без наповнювача. Області застосування: - дослідження сироватки; - дослідження біологічних рідин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт. Мають бути виготовлені під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/ЕС Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001. | пак | 5 |
| 11 | 13472-Скарифікатор | Ланцет (скарифікатор) для крові стальний з центральною голкою одноразового використання стерильний, №200 | Скарифікатор призначений для проколу пальця під час забору капілярної крові. Має центральне розташування спису. Стерильний, індивідуально упакований, одноразового застосування. Розмір: 40х5,3х0,2 мм. Матеріал: нержавіюча сталь 1Cr17 Гострота кінчику: ≤ 0,8 N Поверхня повинна бути гладкою, без плям та зачіпок. Упаковка: 200 шт. | пак | 15 |
| 12 | 35212 - Голка спинальна одноразового використання. | Голка для спінальної анестезії розмір 22G одноразового використання стерильна | Назва за кодом Спинальна голка застосовується для Сма, діагностичної, терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин та інших цілей. Розмір 22G (діаметр 0.7 мм, довжина - 88 мм). Кольорове кодуванням : сірий. Тип вістря - Quinсke (квінке). Голка має бути тонкостінна та виготовлена з високоякісної медичної сталі яка забезпечує швидке отримання ліквору. Стерилізація: етилен оксидом. Індивідуально упакована. Упаковка: 50 шт. | шт | 20 |
| 13 | 35212 - Голка спинальна одноразового використання. | Голка для спінальної анестезії розмір 23G одноразового використання стерильна | Спинальна голка застосовується для Сма, діагностичної, терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин та інших цілей. Розмір 23G (діаметр 0.6 мм, довжина - 88 мм). Кольорове кодуванням : синій. Тип вістря - Quinсke (квінке). Голка має бути тонкостінна та виготовлена з високоякісної медичної сталі яка забезпечує швидке отримання ліквору. Стерилізація: етилен оксидом. Індивідуально упакована. Упаковка: 50 шт. | шт | 50 |
| 14 | 35212 - Голка спинальна одноразового використання. | Голка для спінальної анестезії розмір 25G одноразового використання стерильна | Спинальна голка застосовується для Сма, діагностичної, терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин та інших цілей. Розмір 25G (діаметр 0.5 мм, довжина - 88 мм). Кольорове кодуванням : оранжевий. Тип вістря - Quinсke (квінке). Голка має бути тонкостінна та виготовлена з високоякісної медичної сталі яка забезпечує швидке отримання ліквору. Стерилізація: етилен оксидом. Індивідуально упакована. Упаковка: 50 шт. | шт | 30 |
| 15 | 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання. | Лезо №22 одноразового використання стерильне, уп.100 шт. | Використовуються при проведенні хірургічних втручань для розсічення м'яких тканин та судин. Леза мають бути заточені і відполіровані за особливою технологією, котра забезпечує їм високі ріжучі властивості. Розмір: 22. Розмір ручки-тримача: 4. Матеріал: карбонова сталь. Стерильні. Індивідуальна упаковка з фольги. Метод стерилізації: радіація. Упаковка: 100 шт. | пак | 2 |
| 16 | 37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо №23 одноразового використання стерильне, уп.100 шт. | Використовуються при проведенні хірургічних втручань для розсічення м'яких тканин та судин. Леза мають бути заточені і відполіровані за особливою технологією, котра забезпечує їм високі ріжучі властивості. Розмір: 23. Розмір ручки-тримача: 4. Матеріал: карбонова сталь. Стерильні. Індивідуальна упаковка з фольги. Метод стерилізації: радіація. Упаковка: 100 шт. | пак | 2 |
| 17 | 47569 – Скальпель, разового застосування | Лезо з ручкою (скальпель) №11 одноразового використання стерильне, уп. 10 шт. | Стерильний скальпель одноразового використання, використовуються при проведенні хірургічних втручань для розсічення м'яких тканин та судин. Леза з ручкою мають бути заточені і відполіровані за особливою технологією, котра забезпечує їм високі ріжучі властивості. Поверхня: гладка. Розташування ріжучої кромки леза: по центру паралельно осі інструменту. Розмір: 11. Матеріал: карбонова сталь. Стерильний. Індивідуальна упаковка з фольги. Метод стерилізації: радіація. Упаковка: 10 шт. | шт | 300 |
| 18 | НК 47569 – Скальпель, разового застосування. | Лезо з ручкою (скальпель) №23 одноразового використання стерильне, уп. 10 шт. | Стерильний скальпель одноразового використання, використовуються при проведенні хірургічних втручань для розсічення м'яких тканин та судин. Леза з ручкою мають бути заточені і відполіровані за особливою технологією, котра забезпечує їм високі ріжучі властивості. Поверхня: гладка. Розташування ріжучої кромки леза: по центру паралельно осі інструменту. Розмір: 23. Матеріал: карбонова сталь. Стерильний. Індивідуальна упаковка з фольги. Метод стерилізації: радіація. Упаковка: 10 шт. | шт | 50 |
| 19 | 34917- Внутрішній уретральний дренажний катетер. | Катетер Фолея (2-х ходовий), стерильний, розмір 14 | Катетер Фолея стерильний двоходовий - призначений для тривалого (до 7 діб) дренування (катетеризації) сечового міхура та різних медичних маніпуляцій, діагностики і лікування сечового міхура. Матеріал: Нейтральний, термопластичний латекс покритий силіконом. Плавний перехід жорсткості сечового катетера від балона до стрижня зменшує можливість виникнення травми при введенні. Катетер повинен мати м'який закруглений закритий кінець і 2 бічних отвори (дистальний кінець) і еластичний антизворотний клапан (проксимальний кінець), призначений для наповнення балона шприцом без голки і запобігає витоку повітря і рідини. Балон має симетричне надування та є безпечним. Розмір: 14 Кольорове кодування – Зелений. внутрішній діаметр – 3,3 мм; зовнішній діаметр - 4,7 мм; довжина 400 ±2 мм. Обсяг балону: 30 мл/куб.см Має бути апірогенним та нетоксичним. Стерильний, індивідуально запакований. Упаковка: 10 шт. | шт | 5 |
| 20 | 34917- Внутрішній уретральний дренажний катетер. | Катетер Фолея (2-х ходовий), стерильний, розмір 16 | Катетер Фолея стерильний двоходовий - призначений для тривалого (до 7 діб) дренування (катетеризації) сечового міхура та різних медичних маніпуляцій, діагностики і лікування сечового міхура. Матеріал: Нейтральний, термопластичний латекс покритий силіконом. Плавний перехід жорсткості сечового катетера від балона до стрижня зменшує можливість виникнення травми при введенні. Катетер повинен мати м'який закруглений закритий кінець і 2 бічних отвори (дистальний кінець) і еластичний антизворотний клапан (проксимальний кінець), призначений для наповнення балона шприцом без голки і запобігає витоку повітря і рідини. Балон має симетричне надування та є безпечним. Розмір: 16 Кольорове кодування – Помаранчевий. внутрішній діаметр – 3,8 мм; зовнішній діаметр – 5,3 мм; довжина 400 ±2 мм. Обсяг балону: 30 мл/куб.см Має бути апірогенним та нетоксичним. Стерильний, індивідуально запакований. Упаковка: 10 шт. | шт | 5 |
| 21 | 56631- Фіксатор внутрішньовенного катетера | Пластир для фіксації внутрішньовенного катетера одноразового використання стерильний 8x6 см | Призначений для фіксації внутрішньовенного катетеру. Повинен мати білу поглинаючу подушечку та виріз характерного розміру для фіксації крилець катетеру/канюлі. Розмір: 8х6 см; Основа: неткана; Колір: білий; Упаковка:50 шт. | шт | 50 |
| 22 | 44059- Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів | Набір гінекологічний оглядовий №10 | Набір повинен бути одноразового використання, стерильний та складатися з: Дзеркала розмір М – 1 шт. Рукавичок оглядових розмір М – 2 шт. Бахіл поліетиленовіих – 2 шт. Пелюшки з нетканого матеріалу – 1 шт. Щіточки цервікальної – 1 шт. Шпателя цервікального Ейра – 1 шт. Скла предметного – 2 шт. | шт | 790 |
| 23 | 44069- Одноразовий набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів | Набір отоларингологічний оглядовий №1 одноразового використання стерильний | Набір призначений для використання в отоларингології. Набір повинен складатись з: дзеркало носове – 1 шт., розмір М; воронка вушна – 1 шт., розмір 4 мм (S); воронка вушна – 1 шт., розмір 4,6 мм (L); шпатель отоларингологічний підсиленений – 1 шт. Стерильній, індивідуальна упаковка, одноразового використання. Набір призначений для використання в отоларингології. Набір повинен складатись з: дзеркало носове – 1 шт., розмір М; воронка вушна – 1 шт., розмір 4 мм (S); воронка вушна – 1 шт., розмір 4,6 мм (L); шпатель отоларингологічний – 1 шт.; аплікатор пластиковий – 4 шт.; серветка – 1 шт. Всі складові набору повинні бути вкладені у пластиковий лоток. Стерильній, індивідуальна упаковка, одноразового використання. | шт | 800 |
| 24 | 44059 - Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів | Комплект для трансвагінального УЗД стерильний | Комплект для трансвагінального УЗД стерильний склад Покриття 60х50 см, щ. СМС 25 г/м2, 1 шт. презерватив -1шт. Рукавички оглядові латексні припудрені -1пара Серветка 25х20 см, поглинаюча, - 1 шт. Бахіли поліетиленові – 1 пара | шт | 100 |
| 25 | 47937 -Напівпроникні плівки, антимікробні | Антимікробна хірургічна плівка Ioban TM 2, 34 см х 35 см, 6640 | Основа – поліестерова плівка Розмір- 44см х 35см, розріз 34см х 35см Адгезив: нешкідливий для шкіри поліакрилат (гіпоалергенний). Плівка повинна легко розтягуватись і приймати форму тіла. Повинна бути повністю прозорою. Кожна плівка повинна бути в індивідуальному стерильному пакуванні. Повинна мати антисептичний ефект. Концентрація йодофора на плівці не менше 0,0782 мг/кв.см. Шкіра пацієнта повинна «дихати» через плівку, що забезпечувало б щільне прилягання плівки під час найтриваліших операцій. | шт. | 100 |
| 26 | 61741- Засіб для лікування вух | Балон медичний по Politzer | Довжина 160 мм, діаметр балона 85 мм, зовнішній діаметр олив 22 мм, 17 мм, 15 мм, діаметр отвору 3 мм | шт. | 3 |
| 27 | 35177 - Маска хірургічна, одноразового застосування | Маска медична для індивідуального захисту 3-шарова з вушним зачепом | Медичні одноразові маски виготовлені з трьох шарів нетканого матеріалу "спанбонд" різної щільності, що забезпечує захист дихальних шляхів. Маски щільно прилягають до обличчя, мають гнучкий вбудований носовий фіксатор, круглі гумові зачепи, котрі кріпляться за вушні раковини і не тиснуть при носінні. Щільність шарів маски: 1-ий (зовнішній) – 25 г/м3; 2-ий (середній, мельтблаун) – 25 г/м 3 ; 3-ій (внутрішній)– 25 г/м 3 | шт. | 1000 |
| 28 | 60839 -Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання. | Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання, стерильний (для дорослих) | Використовується в дихальному контурі з боку апарату ШВЛ, або з боку пацієнта для захисту пацієнта, системи апарату від бактерій, вірусів і мікроорганізмів, що містяться в повітрі, що подається через дихальний контур до пацієнта. Корпус фільтра має бути виготовлено з прозорого полімерного матеріалу круглої форми. | шт. | 110 |
| 29 | 57907- Контейнер для збору калу ІВД, без добавок | Ємкість для калу 30 мл стерильна. | Ємкість з кришкою та ложкою призначена для збору та зберігання зразків калу. Кришка повинна загвинчуватися та забезпечувати герметичність вмісту. Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – поліетилен низького тиску. Об’єм – 30 мл. На ємкості повинно бути градуювання до 30 мл. | шт. | 100 |
| 30 | 31400 Контейнер для забору проб сечі. | Ємкість для сечі 120 мл стерильна | Ємкість з кришкою призначена для збору та зберігання зразків сечі. Кришка повинна загвинчуватися та забезпечувати герметичність вмісту. Матеріал: ємкість – полімерний матеріал, кришка – поліетилен низького тиску. Об’єм – не менше 120 мл. Розмір: діаметр – 65 мм, висота – 75 мм. | шт. | 50 |
| 31 | 10943-Контейнер для збирання проб мокротиння IVD | Ємкість для мокроти 30 мл стерильна | Ємкість призначена для збору та зберігання біологічних зразків (мокроти, слини і т.д.). Кришка повинна загвинчуватися та мати широке горло. Матеріал: поліпропілен Об’єм – 30 мл | шт. | 200 |
| 32 | 61937- Бахіли хірургічні. | Бахіли медичні на зав’язках | Бахіли високі на зав'язках, нестерильні (бахіли захисні, спанбонд щільністю 30 г/м2, висота 40 см, фіксація зав'язками, групове пакування (10 пар/пак), блакитного кольору). Для одноразового використання. | пар | 500 |
| 33 | 35649 - Застібка для лігування, металева | Титанові кліпси LAPOMED™, середньо-великі | Кліпси титанові, середньо-великі, що мають наступні характеристики: - 30 од. Характеристики: Призначені для лігування кровоносних судин або протоків під час хірургічних втручань, в тому числі малоінвазивних виготовлені з титанового сплаву максимальна ширина лігування: 7 мм товщина дроту кліпси: не менше 0,6 мм ширина дроту кліпси: не менше 0,9 мм ширина розкритої кліпси: не менше 14 мм висота розкритої кліпси: не менше 5 мм 6 штук у картриджі картридж у стерильній упаковці. Основні вимоги: Усі документи зазначені в цьому пункті повинні відповідати вимогам ПКМУ № 753 від 02.10.2013 р. про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів. Надати настанови з експлуатації, інструкції з експлуатації, технічні паспорти або іншу експлуатаційну документація українською мовою. Важливі вимоги: 1. Усі артикули та назви товарів, що пропонуються мають повністю відповідати декларації про відповідність. | уп. | 30 |
| 34 | 38501 - Шприц інсуліновий з голкою, стандартний | Шприц інсуліновий "ALEXPHARM", 1,0 мл., U-100, зі з’ємною голкою 30G (0,30 х 13 мм.) | Повинен бути для проведення внутрішньошкірних та підшкірних ін’єкцій. Повинен мати з’ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 1,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати тип з'єднання голки із шприцом Luer (луер). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,3х13мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 210 |
| 35 | 43324 — Система для переливання рідин загального призначення. | Система для вливання інфузійних розчинів одноразова IS-D з металевим шипом | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1650 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати крапельну камеру з мікрофільтром. Швидкість потоку від 1000 мл/10m Мікрофільтр з діаметром ячейки 15 мікрон. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання. | шт | 9500 |
| 36 | 43324- Система для переливання рідин загального призначення. | Система одноразова Luer Lock, з металевим шипом, з без латексним ін'єкційним вузлом та додатковим ін'єкційним портом | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів.Повинні мати тип з’єднання Luer Lock (луер лок) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потокуПовинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм.Повинні мати безлатексний ін’єкційний вузол та додатковим ін’єкційним портомШвидкість потоку від 1000 мл/10mПовинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду.Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою.Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванніПовинні бути для одноразового використання. | шт | 500 |
| 37 | 47017- Шприц загального призначення одноразового використання | Шприц ін'єкційний трьохкомпонентний одноразового використання місткістю 2 мл з голкою 23G (0,6x30) | Повинен бути для проведення внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 2,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,6х30мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 4600 |
| 38 | 47017- Шприц загального призначення одноразового використання | Шприц ін'єкційний трьохкомпонентний одноразового використання місткістю 5 мл з голкою 22G (0,7x40) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 5,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,7х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 7600 |
| 39 | 47017- Шприц загального призначення одноразового використання | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл з голкою, 21 G (0.8*40 мм) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 10,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 3500 |
| 40 | 47017- Шприц загального призначення одноразового використання | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл з голкою, 21 G (0.8*40 мм) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 20,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування | шт | 4200 |
| 41 | 63095- Шприц/голка загального призначення | Шприц 100мл (катетерний тип) | Повинен бути для промивання порожнин організму лікарськими засобами та відсмоктування патологічного вмісту з організму через катетер. Повинен бути з конусом для приєднання катетера. Повинен мати перехідник «Луер». Повинен мати об’єм 100мл. Повинен бути стерильним, апірогенним, нетоксичним. Повинен бути для одноразового використання. | шт | 100 |
| 42 | 33722- Зонд-тампон абсорбувальний стерильний | Тампон мероцель 8 см з трубкою | Стандартний носовий тампон з трубкою. Розмір 8,0см*1,5см*2,0см. | шт | 100 |
| 43 | 33722- Зонд-тампон абсорбувальний стерильний | Тампон мероцель 10 см | Тампон для зупинки носової кровотечі. Розмір 10,0см*1,5см*2,5см, без шнурка | шт | 100 |
| 44 | 61164- Набір для збирання зразків з порожнини рота, транспортне середовище | Подвійний комплект для забору, транспортування та зберігання клінічного матеріалу | ПОДВІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАБОРУ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КЛІНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ «Транспортне середовище VLM з двома зондами». Призначення: транспортування і зберігання зразків біологічного матеріалу людини (зішкріби/мазки епітеліальних клітин з урогенітального тракту, ротоглотки, носоглотки, прямої кишки, кон’юнктиви ока, шкіри) з метою культивування, аналізу та/або інших досліджень. 100 пробірок типу «еппендорф» об’ємом 1,5 мл, що містять 1 мл реагенту. 200 стерильних зондів. До складу транспортного середовища VLM входять детергенти та хаотропні денатуруючі агенти, що забезпечують надійну інактивацію вірусу та збереження нуклеїнових кислот (зокрема РНК). До складу лізуючого транспортного середовища входить консервант азид натрію в концентрації 0,1%, що є безпечним для кінцевого споживача. Дослідження зразки, поміщені в транспортне середовище VLM, необхідно транспортувати і зберігати при температурі від 2°С до 8°С не довше 72 годин та 6 годин при температурі 18°С до 25°С. Допускається зберігання зразка у транспортному середовищі VLM протягом 7 діб при температурі -20°С і нижче. Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою. Наявність Реєстраційного посвідчення. Термін придатності набору не менше 12 місяців. | уп | 1 |
| 45 | 61164- Набір для збору зразків з порожнини рота, транспортне середовище | Комплект для забору та транспортування біологічних зразків: 1. Пробірка пластикова 4мл з транспортним середовищем VLM (1 мл транспортного середовища); 2. Пластиковий аплікатор для забору біологічного зразку (2 аплікатори у комплекті) | 1.1 Матеріал пробірки - ПВХ. Кришка щільно закривається, має гумовий ущільнювач, що унеможливлює проливання рідини при транспортуванні. Має лінію злому під розмір пробірки. Матеріал робочої частини - дакрон Стерильні, нетоксичні, апірогенні. 1.2 Температурний режим - Продукт має зберігатися в оригінальній тарі при температурі не вище 25 °С 1.3 Термін зберігання - Термін зберігання складає 24 місяці з моменту виготовлення, у разі дотримання умов зберігання 1.4 Стерильність - Стерильно. 1.5 Упаковка - Комплект має бути упакований індивідуально у складі пробірки з транспортним середовищем та двох пластикових аплікаторів 1.6 Транспортне середовище - Транспортне середовище з лізуючими компонентами Інформація про предмет закупівлі 2. На підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам, надати інструкцію або інший інформаційний матеріал від виробника Наявність, надати у складі тендерної підтверджуючи документи 3. Сертифікат відповідності або декларація про відповідність, дійсний відповідно до чинного законодавства Наявність, надати у складі тендерної пропозиції 4. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами ISO 13485 Наявність, надати у складі тендерної підтверджуючі документи | комп | 600 |
| 46 | 44756- Сітка хірургічна, що використовують у разі абдомінальної грижі, полімерна | Сітка медична для відновлювальної хірургії поліпропіленова незабарвлена 8х12см | Сітка медична для хірургії Поліпропіленова, незабарвлена, без покриття, розміром 8х12см, діаметр нитки, 0,12мм, поверхнева щільність, 63 гр/м2, розмір чарунок, 1,3*1,0мм, стерильна. | шт | 20 |
| 47 | 44756 Сітка хірургічна, що використовують у разі абдомінальної грижі, полімерна | Сітка медична для відновлювальної хірургії поліпропіленова незабарвлена 15х20см | Сітка медична для хірургії Поліпропіленова, незабарвлена, без покриття, розміром 15х20м, діаметр нитки, 0,12мм, поверхнева щільність, 63 гр/м2, розмір чарунок, 1,3*1,0мм, стерильна. | шт | 5 |
| 48 | 33056 -Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинти гіпсові торгової марки IGAR, 10 х 270 см | Розміри: 10 х 270 см Характеристики товару: Гіпсові бинти – це медична марля, розрізана на смуги і просочена гіпсової масою високої якості. Гіпсовий бинт має бавовняну марлеву основу. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 – відповідає. Має рівно обрізані краї марлі, фіксована кромка, що не сатаються. Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпс повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром, з рівномірним розподілом по полотну гіпсової маси. Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% - відповідає. Гіпоалергенні. Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд. Не мають неприємний запахів при замочуванні у воді Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Гіпсові бинти мають добру пластичність та не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Добре підтримують необхідну форму. Після отвердіння гіпсовий бинт зберігає твердість, форму і фактуру весь необхідний час. Бинт гіпсовий застосовується для створення гіпсо-марлевих фіксуючих пов'язок-бандажів, накладання зовнішніх шин при переломах та травмах м'яких тканин, при ортопедичній пластиці, при травмах м’яких тканин, хворобах суглобів. 1 штука у індивідуальному пластиковому пакеті. Зовнішній вигляд: Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпсовий бинт повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 Кількість ниток: основа: не менш ніж 9 ниток/см; поперечні нитки тканини: не менш ніж 6 ниток/см Експлуатаційні властивості: Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд. Гіпсові бинти повинні мати добру пластичність, не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Після отвердіння гіпсовий бинт повинен зберігати твердість на протязі 24 годин. Хімічні властивості:Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% | шт | 120 |
| 49 | 33056 -Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинти гіпсові торгової марки IGAR, 15 х 270 см | Розміри: 15 х 270 см Характеристики товару: Гіпсові бинти – це медична марля, розрізана на смуги і просочена гіпсової масою високої якості. Гіпсовий бинт має бавовняну марлеву основу. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 – відповідає. Має рівно обрізані краї марлі, фіксована кромка, що не сатаються. Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпс повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром, з рівномірним розподілом по полотну гіпсової маси. Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% - відповідає. Гіпоалергенні. Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд. Не мають неприємний запахів при замочуванні у воді Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Гіпсові бинти мають добру пластичність та не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Добре підтримують необхідну форму. Після отвердіння гіпсовий бинт зберігає твердість, форму і фактуру весь необхідний час. Бинт гіпсовий застосовується для створення гіпсо-марлевих фіксуючих пов'язок-бандажів, накладання зовнішніх шин при переломах та травмах м'яких тканин, при ортопедичній пластиці, при травмах м’яких тканин, хворобах суглобів. 1 штука у індивідуальному пластиковому пакеті. Зовнішній вигляд: Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпсовий бинт повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 Кількість ниток: основа: не менш ніж 9 ниток/см; поперечні нитки тканини: не менш ніж 6 ниток/см Експлуатаційні властивості: Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд. Гіпсові бинти повинні мати добру пластичність, не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Після отвердіння гіпсовий бинт повинен зберігати твердість на протязі 24 годин. Хімічні властивості:Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% | шт | 120 |
| 50 | 33056 -Матеріал для накладення гіпсової пов'язки | Бинти гіпсові торгової марки IGAR, 20 х 270 см. | Розміри:20 х 270 см. Характеристики товару: Гіпсові бинти – це медична марля, розрізана на смуги і просочена гіпсової масою високої якості. Гіпсовий бинт має бавовняну марлеву основу. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 – відповідає. Має рівно обрізані краї марлі, фіксована кромка, що не сатаються. Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпс повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром, з рівномірним розподілом по полотну гіпсової маси. Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% - відповідає. Гіпоалергенні. Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд. Не мають неприємний запахів при замочуванні у воді Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Гіпсові бинти мають добру пластичність та не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Добре підтримують необхідну форму. Після отвердіння гіпсовий бинт зберігає твердість, форму і фактуру весь необхідний час. Бинт гіпсовий застосовується для створення гіпсо-марлевих фіксуючих пов'язок-бандажів, накладання зовнішніх шин при переломах та травмах м'яких тканин, при ортопедичній пластиці, при травмах м’яких тканин, хворобах суглобів. 1 штука у індивідуальному пластиковому пакеті. Зовнішній вигляд: Гіпсовий бинт повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування. Гіпсовий бинт повинен бути нанесеним на марлеву основу однорідним шаром. Щільність марлевої основи не менш ніж 24 г/м2 Кількість ниток: основа: не менш ніж 9 ниток/см; поперечні нитки тканини: не менш ніж 6 ниток/см Експлуатаційні властивості: Щільність гіпсового бинту не менш ніж 340 г/м2 Час занурення гіпсового бинту у воду не повинен перевищувати 15 секунд. Гіпсові бинти повинні мати добру пластичність, не мати грудочок, крупних пор та зернистості. Час отвердіння гіпсових бинтів повинен знаходитись між 2 хв. та 15 хв. Після отвердіння гіпсовий бинт повинен зберігати твердість на протязі 24 годин. Хімічні властивості:Вміст CaSO4 ½ H2O не повинен бути менш ніж 88% | шт | 36 |
| 51 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 0-0 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №0 (3,5) 1,5 м, без голки | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 9 |
| 52 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 0-1 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №1 (4,0) 1,5 м, без голки | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 9 |
| 53 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 1-0-1 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №1 (4,0) 2,5 м, без голки | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 16 |
| 54 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 2-0 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №2 (5,0) 1,5 м,без голки | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 4 |
| 55 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 20-5 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №2/0 (3,0) 0,90 м, колюча голка 35 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 3 |
| 56 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 20-7 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №2/0 (3,0) 0,75 м, зворотньоріжуча голка 35 мм 3/8 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 3 |
| 57 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 0-4 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №0 (3,5) 0,90 м, колюча голка 40 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 16 |
| 58 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 0-5 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №0 (3,5) 0,75 м, колюча голка 45 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 16 |
| 59 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 0-2 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №0 (3,5) 0,75 м, колюча голка 35 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 8 |
| 60 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 1-2 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №1 (4,0) 0,90 м, колюча голка 45 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 8 |
| 61 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 1-3 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №1 (4,0) 0,90 м, колюча голка 50 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 8 |
| 62 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 2-4 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №2 (5,0) 0,90 м, голка "таперкат" 45 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 4 |
| 63 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | С 2-2 Хірургічний шовний матеріал, що розсмоктується, Синтіл торгової марки IGAR (PGA), №2 (5,0) 0,90 м, колюча голка 50 мм 1/2 | Характеристики: Синтіл - синтетичнийхірургічний шовний матеріал, фіолетового кольору, виготовлена на основі поліглікоїдної кислоти (PGA). Міцна плетена нитка, що має мінімальний «пилячий» ефект при проходженні через тканини та надійну фіксацію вузла. Реакція запалення навколо цієї нитки – мінімальна. Синтіл - біологічно інертний матеріал. Не має антигенних властивостей. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Відповідає стандартам. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Нитка покрита сумішшю стеарату кальцію і полікапролактону. Нитка повністю розсмоктується у термін від 60 до 90 днів, шляхом гідролізу. Синтіл тм IGAR - сучасний, якісний шовний матеріал, що розсмоктується. Стерильний. Стерилізований оксидом етилену. Готовий до використання. Синтіл є стерильним та безпечним для тканин людини. Відповідає стандартам. Упаковка: 1 штука у індивідуальному блістерному пакеті/ 12 штук у груповій картонній коробці / 1200 штук в транспортному коробі. Області застосування: Синтіл тм IGAR призначений для зшивання м’яких тканин і/або для накладення лігатур. Застосовують для апроксимації та лігіровання м’яких тканин, підшкірної клітковини, слизових оболонок, фасцій у загальній хірургії, абдомінальній хірургії. При операціях на шлунково-кишковому тракті, паренхіматозних органах, бронхах і легенях, у щелепно-лицевій та пластичній хірургії. Використовується у стоматології, онкології, урології, травматології, ортопедії, акушерстві, гінекології та ветеринарії. УВАГА! Нитки PGA не використовують для з’єднання судин, серцевої і нервової тканин. Протипоказано використовувати у випадках, коли потрібне тривале з’єднання тканин, що піддаються значному натягу. Зовнішній вигляд -поверхня шовного матеріалу має бути гладенькою, чистою та однорідною. Плетена нитка має бути вкрита оболонкою. Стерильність- шовний матеріал має бути стерильним. Термін придатності: 3 роки. Сертифікація: Синтіл відповідає положенням стандарту ISO9001:2008/GB/T 19001-2008 та NS-EN ISO3485:2016/ ISO 13485:2016 Декларація № 21-04/2017-IGAR від 21 червня 2019 р. (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів | уп | 4 |
| 64 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, метр. №2 (USP 3/0) 1,5 м | Характеристики товару: Шовк тм IGAR - cтерильний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Складається з білка органічного походження – фіброїну. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Унікальна технологія обробки дозволяє значно знизити вміст речовин, що викликають реакцію відторгнення у тканинах тіла. Завдяки технології плетіння у двох напрямах нитка не скручується під час роботи. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Хороша видимість у операційному полі (нитка чорного кольору). Шовк тм ІGAR має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Упаковка: нитка довжиною 1,5 м без голки у стерильному блістерному пакеті/ 12 пакетів у груповій упаковці/ 1 200 пакетів у транспортному коробі. Застосування: Шовк тм IGAR застосовують для зближення і/або накладення швів на шкіру, ушивання м’язів і апоневрозів у загальній і абдомінальній хірургії, офтальмології, мікрохірургії, серцево-судинної хірургії, щелепно-лицевій хірургії, нейрохірургії. Термін придатності: 5 років Сертифікація: Шовк тм IGAR відповідає стандарту ISO 13485:2016/NS-ISO 13485:2016 Декларація №8-09/2016-IGAR від 6 серпня 2020 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів З сертифікату аналізу за березень 2021 | уп | 7 |
| 65 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, метр. №3 (USP 2/0) 1,5 м | Характеристики товару: Шовк тм IGAR - cтерильний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Складається з білка органічного походження – фіброїну. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Унікальна технологія обробки дозволяє значно знизити вміст речовин, що викликають реакцію відторгнення у тканинах тіла. Завдяки технології плетіння у двох напрямах нитка не скручується під час роботи. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Хороша видимість у операційному полі (нитка чорного кольору). Шовк тм ІGAR має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Упаковка: нитка довжиною 1,5 м без голки у стерильному блістерному пакеті/ 12 пакетів у груповій упаковці/ 1 200 пакетів у транспортному коробі. Застосування: Шовк тм IGAR застосовують для зближення і/або накладення швів на шкіру, ушивання м’язів і апоневрозів у загальній і абдомінальній хірургії, офтальмології, мікрохірургії, серцево-судинної хірургії, щелепно-лицевій хірургії, нейрохірургії. Термін придатності: 5 років Сертифікація: Шовк тм IGAR відповідає стандарту ISO 13485:2016/NS-ISO 13485:2016 Декларація №8-09/2016-IGAR від 6 серпня 2020 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів # З сертифікату аналізу за березень 2021 | уп | 37 |
| 66 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, метр. №4 (USP 1) 1,5 м | Характеристики товару: Шовк тм IGAR - cтерильний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Складається з білка органічного походження – фіброїну. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Унікальна технологія обробки дозволяє значно знизити вміст речовин, що викликають реакцію відторгнення у тканинах тіла. Завдяки технології плетіння у двох напрямах нитка не скручується під час роботи. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Хороша видимість у операційному полі (нитка чорного кольору). Шовк тм ІGAR має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Упаковка: нитка довжиною 1,5 м без голки у стерильному блістерному пакеті/ 12 пакетів у груповій упаковці/ 1 200 пакетів у транспортному коробі. Застосування: Шовк тм IGAR застосовують для зближення і/або накладення швів на шкіру, ушивання м’язів і апоневрозів у загальній і абдомінальній хірургії, офтальмології, мікрохірургії, серцево-судинної хірургії, щелепно-лицевій хірургії, нейрохірургії. Термін придатності: 5 років Сертифікація: Шовк тм IGAR відповідає стандарту ISO 13485:2016/NS-ISO 13485:2016 Декларація №8-09/2016-IGAR від 6 серпня 2020 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів # З сертифікату аналізу за березень 2021 | уп | 20 |
| 67 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, метр. №5 (USP 2) 1,5 м | Характеристики товару: Шовк тм IGAR - cтерильний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Складається з білка органічного походження – фіброїну. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Унікальна технологія обробки дозволяє значно знизити вміст речовин, що викликають реакцію відторгнення у тканинах тіла. Завдяки технології плетіння у двох напрямах нитка не скручується під час роботи. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Хороша видимість у операційному полі (нитка чорного кольору). Шовк тм ІGAR має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Упаковка: нитка довжиною 1,5 м без голки у стерильному блістерному пакеті/ 12 пакетів у груповій упаковці/ 1 200 пакетів у транспортному коробі. Застосування: Шовк тм IGAR застосовують для зближення і/або накладення швів на шкіру, ушивання м’язів і апоневрозів у загальній і абдомінальній хірургії, офтальмології, мікрохірургії, серцево-судинної хірургії, щелепно-лицевій хірургії, нейрохірургії. Термін придатності: 5 років Сертифікація: Шовк тм IGAR відповідає стандарту ISO 13485:2016/NS-ISO 13485:2016 Декларація №8-09/2016-IGAR від 6 серпня 2020 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів # З сертифікату аналізу за березень 2021 | уп | 7 |
| 68 | 13908-Шовний матеріал, полігліколева кислота | Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, метр. №6 (USP 3/4) 1,5 м | Характеристики товару: Шовк тм IGAR - cтерильний хірургічний шовний матеріал, що не розсмоктується. Складається з білка органічного походження – фіброїну. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Унікальна технологія обробки дозволяє значно знизити вміст речовин, що викликають реакцію відторгнення у тканинах тіла. Завдяки технології плетіння у двох напрямах нитка не скручується під час роботи. Поверхня шовного матеріалу гладенька, чиста та однорідна. Плетена нитка - вкрита оболонкою. Хороша видимість у операційному полі (нитка чорного кольору). Шовк тм ІGAR має відмінні маніпуляційні властивості, високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Стерильний. Стерилізований гамма-випромінюванням. Готовий до використання. Упаковка: нитка довжиною 1,5 м без голки у стерильному блістерному пакеті/ 12 пакетів у груповій упаковці/ 1 200 пакетів у транспортному коробі. Застосування: Шовк тм IGAR застосовують для зближення і/або накладення швів на шкіру, ушивання м’язів і апоневрозів у загальній і абдомінальній хірургії, офтальмології, мікрохірургії, серцево-судинної хірургії, щелепно-лицевій хірургії, нейрохірургії. Термін придатності: 5 років Сертифікація: Шовк тм IGAR відповідає стандарту ISO 13485:2016/NS-ISO 13485:2016 Декларація №8-09/2016-IGAR від 6 серпня 2020 року (редакція 7) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів # З сертифікату аналізу за березень 2021 | уп | 15 |
| 69 | 34930- катетер уретральний одноразового дренування | Балонний катетер RÜSCH GOLD. Розмір Ch. 18 | катетер для стандартного дренажу, виготовлених з силколатексу (латекс, покритий силіконом). Катетери прозорі, мають кольорову кодировку та використовуються одноразово. Розміри 16-30, розмір балона 30-50мл, довжина 40см, наконечник циліндричної форми має два отвори. | шт | 10 |
| 70 | 10729 -центральний венозний катетер | Катетер венозний підключичний: КВ-3 (Fr 6) | Катетер венозний підключичний використовується у судинній хірургії для тривалої катетеризації центральних вен.  катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру, Тип катетера КВ-3, Довжина катетера 200мм, Ch/F6, Зовнішній діаметр 2,0мм,  відкритий дистальний кінець  канюля Луєра на проксимальному кінці зеленого кольору  полімерний провідник  стерилізований оксидом етилену | шт | 7 |
| 71 | 37482 - плевральний катетер | Дренаж торакальний (на металевому стилеті - троакарі ): Fr 16 | Дренаж торакальний(на металевому стилеті-троакарі) використовується в торакальній хірургії для пасивного й активного дренування плевральної порожнини з метою виведення крові, виділень і надлишку повітря.  дренаж виготовлений з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду  довжина дренажа 350 мм для розмірівF 16, зовнішній діаметр 5,3 мм  адаптер Жане на проксимальному кінці помаранчевого кольору  відкритий дистальний кінець конусної форми  перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів  рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки  стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення  полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара  стерилізовано оксидом етилену | шт | 5 |
| 72 | 40601 -периферичний судиний катетер | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™ 22 G (Г) 0.8 x 25 mm (мм) 31 ml/min (мл/хв) | Периферичний венозний катетер/канюля з інтегрованим портом. Зовнішній діаметр катетера - 22G/0,8 мм, довжина - 25 мм, швидкість потоку не менше 31 мл/хв. | шт | 100 |
| 73 | 40602 -периферичний судиний катетер | Канюля внутрішньовенна BD Venflon™20 G (Г) 1.0 x 32 mm (мм) 54 ml/min (мл/хв) | Периферичний венозний катетер/канюля з інтегрованим портом. Зовнішній діаметр катетера - 20G/1,0 мм, довжина - 32 мм, швидкість потоку не менше 54 мл /хв. | шт | 100 |
| 74 | 14221 -Зонд назогастрального харчування | Зонд назогастральный Fr 18 | Зонд назогастральний використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом викачування його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування.  виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру  довжина 400мм, 800 мм, 1200мм  канюля Луєра на проксимальному кінці для розмірів Fr 6 – Fr 12  адаптер Жане на проксимальному кінці для розмірів Fr 14 – Fr 18  закритий дистальний кінець має заокруглену форму  2 бокових отвори на дистальному кінці  мітки довжини для візуального контролю глибини введення  рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;  полімерний провідник для розмірів Fr 6 – Fr 12  стерилізований оксидом етилену | шт | 20 |
| 75 | 40548 -Хірургічна рукавичка, латекс | Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 8,0 | Рукавички хірургічні латексні, стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика. Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. | пар | 240 |
| 76 | 40548 -Хірургічна рукавичка, латекс | Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 7,5 | Рукавички хірургічні латексні, стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика. Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. | пар | 240 |
| 77 | 40548 -Хірургічна рукавичка, латекс | Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 7,0 | Рукавички хірургічні латексні, стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика. Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. | пар | 240 |
| 78 | 47172-Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні | Рукавички оглядові латексні «MEDICARE» (нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір M | Рукавички оглядові латексні нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри Для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з натурального латексу. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 штук). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. | пар | 2000 |
| 79 | 47172-Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні | Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (стерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір M | Рукавички оглядові латексні, стерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані. Для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з натурального латексу. Без пудри. Стерильні. | пар | 1500 |
| 80 | 56286 -Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні | Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір M блакитні | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри. Для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Повинні бути виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу. Нестерильні. Без пудри. | пар | 15 000 |
| 81 | 56286 -Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні | Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір S блакитні | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри. Для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Повинні бути виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу. Нестерильні. Без пудри. | пар | 5000 |
| 82 | 34655 - Марля неткана: (Відріз марлевий медичний нестерильний) | Відріз марлевий медичний нестерильний 5м х 90 см "MEDICARE", тип 17 | Відріз марлевий медичний нестерильний. Марлевий відріз може застосовуватись для виготовлення операційно-перев'язувальних засобів при операціях, перев'язках ран. Відріз повинен бути нестерильний та виготовлений із 17 типу марлі. Повинен відповідати вимогам ТУ У 00306756.004-97 Довжина – 500±5% см Ширина – 9±2% см Білизна,% не менше 80 Відріз повинен бути складений рулончиком, без забруднень, без плям та дир та інших дефектів. Марлевий відріз повинен бути виготовлений з марлі простого плетіння, вибіленої без використання хлору. Повинен бути без швів з обрізаною кромкою. Відріз повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 500 |
| 83 | 48126- Рулон марлевий нестерильний | Бинт марлевий медичний нестерильний "MEDICARE" 7м х 14см, тип 17 | Бинт марлевий медичний нестерильний. Бинт повинен бути нестерильним, виготовлений з марлі простого плетіння, тип 17. Повинен відповідати вимогам ТУ У 21.2-00306756-012:2018 Довжина, м 7,0±0,3 Ширина, см 14±0,5 Розривне навантаження, Н, не менше 78 Білизна ,% не менше 80. Час занурення, с не більше 10; Не повинен мати подразнювальної та алергічної дії на шкіру. Повинен бути для одноразового використання і мати індивідуальне пакування. | шт | 600 |
| 84 | 48126- Рулон марлевий нестерильний | Бинт марлевий медичний нестерильний "MEDICARE" 5м х 10см, тип 17 | Бинт марлевий медичний нестерильний. Бинт повинен бути нестерильним, виготовлений з марлі простого плетіння, тип 17. Повинен відповідати вимогам ТУ У 21.2-00306756-012:2018 Довжина, м 5,0±0,2 Ширина, см 10,0±0,5 Розривне навантаження, Н, не менше 78 Білизна ,% не менше 80 Час занурення, с не більше 10; Не повинен мати подразнювальної та алергічної дії на шкіру. Повинен бути для одноразового використання і мати індивідуальне пакування. | шт | 700 |
| 85 | 58234 Стрічка ватяна | Вата медична гігроскопічна гігієнічна "MEDICARE" нестерильна фасована в зигзагоподібну стрічку, 100 г | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна. Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна повинна бути виготовлена з бавовни кращих сортів з підвищеним ступенем очищення волокон, що швидко поглинає вологу. Повинна бути форма складання вати по типу «зіг-заг» що дозволяє відривати потрібну кількість від ватної стрічки, не зачіпаючи залишок, який знаходиться в пакеті, і захищати основну масу від забруднення, запиленості, інфекції. Пласти повинні бути білого кольору, які складаються з досить правильно розміщених волокон. Повинна мати: - вагу – 100+-5г; - вологість не більше – 9%; - засміченість, не більше – 0,70%; - зольність, не більше - 0,40 % - капілярність, не менше – 67 мм; - здатність поглинання, не менше – 19г; Повинна бути нестерильною, для одноразового використання і мати індивідуальне пакування | шт | 71 |
| 86 | 58484- Лейкопластир хірургічний універсальний стерильний | Пластир медичний "MEDICARE" (в котушці; на нетканій основі, 2см х 500см) | Пластир медичний (в котушці; на нетканій основі. Для ефективної фіксації будь-якого виду пов'язок, після операцій, для закріплення тампонів, зондів, компресів, ендотрахеальних трубок та інших медичних виробів. Мікропориста основа пластиру пропускає повітря і вологу, дозволяє шкірі дихати. Основа виготовлена з нетканого матеріалу; Розмір: 2см х 500см; На котушці (в рулоні); Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю покрита клейкою речовиною; Пористий з гарним тепло та вологообміном, добре пропускає повітря; Гіпоалергенний; Ефективно закріплює пов'язку на місці; Легко знімається; Чистий, без плям та пошкоджень; Нестерильний; Для одноразового застосування. | шт | 16 |
| 87 | 13898 - Хірургічна нитка кетґут | Матеріали шовні хірургічні стерильні, кетгут простий без голки 3/0 | 3/0, матеріали шовні хірургічні стерильні, кетгут простий без голки К 3/0 150*1 | шт | 112 |
| 88 | 13898 - Хірургічна нитка кетґут | Матеріали шовні хірургічні стерильні, кетгут простий з голкою 3/0 | 3/0, кол. матеріали шовні хірургічні стерильні, кетгут простий з голкою, КП 3/0-25к3/8 | шт | 112 |
| 89 | 38000 - Нитка хірургічна поліамідна, мононитка | Матеріали шовні хірургічні стерильні, поліамід з голкою, 4/0 | 4/0, ріж. матеріали шовні хірургічні стерильні, поліамід з голкою, ПМ 4/0-20р1/2-(58) | шт | 200 |
| 90 | 61050- Нагрудник стоматологічний | Нагрудники стоматологічні | Стоматологічні нагрудники для пацієнтів одноразового застосування. Призначення: захищають одяг пацієнта від забруднення під час стоматологічного огляду, діагностики, пломбування та інших стоматологічних маніпуляцій. Характеристики: матеріал: 2 шари, 20 гр. ламінованого паперу, 20-грамова плівка з поліетилену. розмір: 33 х 46 см Форма випуску: колір: блакитний упаковка: 125шт. | уп. | 20 |
| 91 | 37462- Голка для аспірації/біопсії багаторазового використання | Голка Chiba для аспіраційної цитогістологічної біопсії | Аспіраційна голка для цитологічної біопсії CHIBA (CCH1820) Прозорий адаптер луер-лок. Спеціально заточена канюля для безпечного та безболісного проведення процедури. Внутрішнє або зовнішнє ехогенне покриття голки для точного позиціювання під контролем ультразвуку. Стерильні. Можуть використовуватись для цитологічної аспіраційної біопсії та проведення місцевої анестезії. Розмір - 18G x 200 мм | шт. | 10 |
| 92 | 44810- Аспіраційна система для промивання ран ручна | Сільфон 300мл | Сильфон – гофрований балон, об’ємом 300 мл, призначений для використання з набором для дренажу. Використовується для дренажу рідин чи елементів тканини з ран під час операцій чи після складних хірургічних втручань. Крім основного призначення сильфон може використовуватися: · при очищенні ран; · для операцій і процедур у сфері косметології; · для дренування дихальних шляхів при наявності чужорідної рідини; · для аспірації орального чи назального типу. Сильфони використовують в пологових будинках, кабінетах ЛОРа, стоматолога, терапевта і гінеколога. Також вони необхідні для швидкого надання першої медичної допомоги. Сильфони виготовлені з безпечних матеріалів, не викликають алергічних реакцій, стерилізовані окисом етилену. | шт | 50 |
| 93 | 11305-Дренажна трубка для закритої рани | Дренаж прямий стерильний | Дренаж прямий призначений для дренування операційних ран і гнійних порожнин. Розмір № 15. Основні характеристики Дренаж прямий медичний виготовлений з еластичного матеріалу. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Дренаж прямий призначені для забору секрету і промивання шлунка, для контролю глибини введення зонди мають кільцеві позначки. Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виготовлення. Застосування Дренування - лікувальний метод, що полягає у виведенні назовні вмісту з ран, гнійників, вмісту порожнистих органів, природних або патологічних порожнин тіла. | шт | 80 |
| 94 | 34926- Катетер сечовідний загального призначення | Катетер Нелатона № 10 чоловічий | Катетер урологічний Нелатона одноразового застосування призначений для короткочасної катетеризації сечового міхура у чоловіків. Технічні характеристики: Виготовлено з нетоксичного полівінілхлориду; Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми запобігають травмуванню тканин при введенні катетера; Два латеральних вічка; Розмір: Fr10, Довжина чоловічого катетера не менше 400мм; Кольорове кодування конектора; Конектор підходить до сечоприймачів будь-якого типу; Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Індивідуальне пакування. Розмір Кольорове кодування розміра 10Fr Чорний | шт | 10 |
| 95 | 34926- Катетер сечовідний загального призначення | Катетер Нелатона № 12 чоловічий | Катетер урологічний Нелатона одноразового застосування призначений для короткочасної катетеризації сечового міхура у чоловіків. Технічні характеристики: Виготовлено з нетоксичного полівінілхлориду; Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми запобігають травмуванню тканин при введенні катетера; Два латеральних вічка; Розмір: Fr12, Довжина чоловічого катетера не менше 400мм; Кольорове кодування конектора; Конектор підходить до сечоприймачів будь-якого типу; Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Індивідуальне пакування. Розмір Кольорове кодування розміра 12Fr Білий | шт | 10 |
| 96 | 34926- Катетер сечовідний загального призначення | Катетер Нелатона № 12 жіночій | Катетер урологічний Нелатона одноразового застосування призначений для короткочасної катетеризації сечового міхура у жінок. Технічні характеристики: Виготовлено з нетоксичного полівінілхлориду; Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми запобігають травмуванню тканин при введенні катетера; Два латеральних вічка для ефективного дренажу; Розмір: Fr12 Кольорове кодування конектора; Конектор підходить до сечоприймачів будь-якого типу; Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці; Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Індивідуальне пакування. Розміри: Довжина катетера (жіночого) не менше 21 см. Розмір Кольорове кодування розміра 12Fr Білий | шт | 10 |
| 97 | 58155- Мікрокапіляр для перенесення крові IVD (діагностика in vitro з гепарином | Капіляр з відкритим кінцем, 10 мкл | Капіляри для отримання необхідного об’єму зразку пацієнта, що підлягає аналізу. Фасування: 10х100 шт. | уп. | 1 |
| 98 | 11583 - Наконечник для клізми | Наконечник для кружки Есмарха стерил. 8*165 мм | Наконечник для кружки Есмарха призначається для промивання та спринцювання порожнин організму людини, а також проведення мікроклізм. Наконечники клізмові одноразові стерильні застосовуються спільно: з кухлем Есмарха - для промивання та спринцювання порожнин організму людини; зі шприцами, які мають приєднувальний конус "Луер" - для проведення мікроклізм; | шт. | 50 |